采购文件

项目编号：XS-2017015

项目名称：中央财经大学校医院污水处理系统采购项目

中央财经大学招标与采购事务中心

二○一七年

目  录

第一部分   磋商邀请

第二部分   磋商须知前附表

第三部分   磋商须知

第四部分   评审办法及细则

第五部分   项目概况和内容

第六部分   合同主要条款

第七部分   工程量清单附表

第八部分   磋商响应文件格式

# 第一部分  磋商邀请

1、项目名称：中央财经大学校医院污水处理系统采购项目

2、项目编号： XS-2017015

中央财经大学招标与采购事务中心(以下简称采购中心)就中央财经大学校医院污水处理系统采购项目采购，邀请响应供应商提交密封文件。

3、 磋商内容：

3.1 本次磋商共  1 包。

# 3.2 磋商范围包括：中央财经大学学院南路校区校医院、昌平校区校医院污水处理土建工程及设备安装工程。具体修缮内容：详见项目概况和内容、工程量清单。

3.3 报价范围、工程项目范围及所应达到的具体要求，以本磋商文件中商务、技术的

相应规定为准。响应供应商的磋商响应文件必须满足本次工程项目的实质目的，完全实现所应有的全部要求。响应供应商若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照磋商文件所规定的报价前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应当由响应供应商自行承担。

3.4计划工期：  20个 日历天（2017年11月11日前完成施工）

3.5建设地点：  北京市海淀区学院南路39号中央财经大学校内、中央财经大学昌平校区内

4、 预算金额：

本采购项目的预算金额为： 28万元（人民币贰拾捌万元整）。

5、 需要落实的政府采购政策：

本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持、融资担保等相关政府采购政策详见磋商文件。

6、 响应人资格要求：

6.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6.2 本次磋商要求响应人为具备生产、安装医院污水处理设备的生产企业或其他经济组织；具有近三年（2014年9月30日至2017年9月30日）已完工3个类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目经理具有 二级建造师及以上资质。

4.3 本项目不接受联合体参加磋商。

7、现场踏勘时间、地点：

时间： 沙河校区： 2017年10月3日上午10:00；

学院南路： 2017年10月3日下午14:00；

地点： 中央财经大学沙河校区东区医务室；

中央财经大学学院南路校区办公楼307室；

联系人：    杨丽荣老师 、王老师

联系方式：15810320788    62288125

响应人须于2017年10月2日17:00前将《现场踏勘报名函》（统一格式，见第八部分）传真至中央财经大学（传真010-62288125）并将扫描件发送至邮箱cufexscg@163.com。

8、参与磋商确认函提交截止时间：

经现场踏勘，确定参与项目磋商的响应人须在2017年10月9日15:00前将《参与磋商确认函》（统一格式，见第八部分）传真至中央财经大学（传真010-62288125）并将扫描件发送至邮箱cufexscg@163.com。

9、响应文件递交截止时间和磋商时间：

9.1 响应文件递交时间：2017年10月11日8:00-8:40；

9.2 磋商开始时间      2017 年10月11日9:00；

9.3 响应文件递交和磋商地点为北京市海淀区学院南路39号中央财经大学学六楼201会议室。

9.2 截止时间后送达的磋商响应文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

10、磋商程序及时间：

10.1 磋商小组对供应商的资质、商务、技术方案以及首次报价进行初审。

10.2 磋商小组分别召集所有通过初审的供应商就技术需求、服务要求及合同草案条款进行单独磋商。

10.3 符合要求的供应商进行二轮报价。

10.4 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

11、磋商地点：

中央财经大学（北京市海淀区学院南路39号），届时请响应供应商的法定代表人或授权代表人及相关技术人员共2名代表出席磋商会。

12、联系方式：

采购人名称： 中央财经大学

地址：北京市海淀区学院南路39号

采购人联系人： 王老师

联系电话：62288125

联系邮箱：cufexscg@163.com

采购中心地址：北京市海淀区学院南路39号

项目联系人：郝老师  王老师

联系电话：62288125

13、其他：

本项目其余信息均在“中国政府采购网”、“中国教育装备网”、“中央财经大学官网”等媒体发布。

中央财经大学磋商与采购事物中心

2017年9月30日

# 第二部分  磋商须知前附表

所有要求材料如未注明原件，则应提供复印件并加盖响应供应商公章。

| 序号 | 内 容 | 对应 条款号 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 1.1 | 中央财经大学 |
| 2 | 响应供应商的资质要求 | 2.2 | （一）资质条件： 具备生产、安装医院污水处理设备的生产企业或其他经济组织； （二）业绩条件：具有近三年（2014年9月30日至2017年9月30日）已完工3个类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； （三）项目经理资质：项目经理具有 二级建造师及以上资质。 |
| 3 | 是否允许联合体报价 | 2.7 | 不允许 |
| 4 | 现场踏勘 | 6.1 | 组织，时间： 沙河校区： 2017年10月3日上午10:00； 学院南路： 2017年10月3日下午14:00； 踏勘集中地点： 中央财经大学沙河校区东区医务室； 中央财经大学学院南路校区办公楼307室； 踏勘联系人：杨丽荣老师 联系方式：15810320788 62288125 现场踏勘为参加磋商的必要条件。响应人自行前往现场，采购人代表现场答疑。 响应人应在规定时间内以传真和邮件形式（扫描件）发送《现场踏勘报名函》（统一格式，见第八部分）传真至中央财经大学作为现场踏勘报名依据，逾期未发送视为放弃参加现场踏勘，其响应文件将被拒绝。 现场踏勘报名截止时间：2017年10月2日17:00传真：010-62288125 邮箱：cufexscg@163.com |
| 5 | 参与磋商确认函 |  | 响应单位应在规定时间内以传真和电子邮箱形式发送《参与磋商确认函》作为确认参加磋商的依据，逾期未发送视为放弃参加本次磋商，其响应文件将被拒绝。 参与磋商确认函截止时间：2017年10月9日15:00传真：62288125 邮箱：cufexscg@163.com |
| 6 | 响应供应商应提交的 商务文件 | 9.1 | （一）*报价函 （二）*法定代表人授权委托书（附法定代表人、其授权委托人身份证复印件加盖响应单位章） （三）*营业执照、组织机构代码证、税务登记证，或三证合一（副本复印件并加盖响应单位公章）； （四）*按照本表第2条“响应供应商资质要求”规定提交的资格审查材料 （五）*近三年任一年度经会计师事务所或审计机构审计的公司财务报表或银行资信证明按规定需要年检的，年检章要清楚）； （六）*近三年无违法违纪申明、近半年任一个月缴纳社会保障金证明、近半年任一个月缴纳税收证明（复印件须加盖响应单位公章）； （七）*已标价工程量清单 （八）响应供应商认为需要提供的其他商务资料 |
| 7 | 响应供应商应提交的 技术文件 | 9.1 | （一）*施工组织设计 （二）*项目管理机构 （三）*主材报价表 （四）拟投入主要施工机械设备 （五）工程业绩表 （六）响应供应商认为需要提供的其它说明和资料 |
| 8 | 装订要求 | 9.1 | ■分册密封，共分 3 册，分别为： 法定代表人授权委托书、报价函、磋商响应文件（商务标和技术标，不采用暗标形式）。 磋商响应文件采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 9 | 是否接受可选择或可调整的报价 | 12.4 | 否 |
| 10 | 是否允许响应供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 13.1 | 否 |
| 11 | 磋商保证金额 | 14 | 5000元（人民币伍仟元整） 磋商保证金请于2017年10月10日上午12:00前汇至中央财经大学 户名：中央财经大学。 账号：0200002909089002159。 开户行：中国工商银行北京新街口支行 备注附言： 项目磋商保证金 |
| 12 | 磋商响应文件有效期 | 15.1 | 120天 |
| 13 | 响应文件份数 | 17.1 | 法定代表人授权委托书、报价函正本1份；磋商响应文件正本1份，副本 4 份，电子版1份（U盘或光盘）。 |
| 14 | 磋商小组的组建 | 20.1 | 磋商小组由3 人组成。由财政部专家库内专家或具备评标专家相应或者类似的条件的专家及采购人代表组成。 |
| 15 | 确认成交供应商 |  | 符合采购需求且综合评分最高者为成交人 |
| 16 | 成交管理费 | 29.1 | 本次磋商收取成交管理费 6000元（人民币 陆仟元整） |
| 17 | 磋商控制价 |  | 28万元（人民币贰拾捌万元整），超出控制价的报价将被否决。 评标过程中，磋商小组发现响应人的响应报价低于磋商控制价40%，启动质疑程序后响应人不能按评标委员会要求进行合理说明或补正或不能提供相关证明材料的报价将被否决。 |
| 18 | 最终报价 | 23 | 供应商在与磋商小组磋商后，可以对报价最终进行调整。调整以结算优惠率形式体现，不再重新组价，在合同执行过程中如发生变更洽商，按实际结算价格进行优惠。 |
| 19 | 其它事项 |  | 请参与响应供应商格外注意本表中加*部分的内容，如果加*内容未做出完全的实质性响应，或者经磋商小组要求澄清或补正后仍未做出实质性响应的，将导致磋商无效或者被拒绝。响应供应商应在响应文件密封装袋前仔细核对相关内容，以避免给自己带来不利后果。 |

注：本表内容与该文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

# 第三部分  磋商须知

一、总则

本文件适用于第五部分项目概况和内容的磋商。

定义

  - “采购人”详见磋商须知前附表第1项。

  - “工程”指本文件中第五部分所述相关工程。

  - “响应供应商”指接受磋商文件并参加磋商的工程单位。

  - “成交供应商”指经磋商小组审查通过，采购中心向其发出《成交通知书》并授予其成交合同的响应供应商。

合格响应供应商的条件

  - 获得磋商文件，具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织。

  - 响应供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项目竞谈前三年内，没有发生工程纠纷且没有重大违法记录；

  - 响应供应商不应与“在本次磋商中，为采购人设计编制技术规格、评审方法和其他文件的公司及其附属机构”有任何隶属关系和利益联系。

  - 只有在法律上和财务上独立运作并独立于采购人的供应商才能参加磋商。

  - 响应供应商必须向采购中心报名现场踏勘并登记备案。报名截止时间为2017年10月2日17:00，报名请发送《现场踏勘报名函》(统一格式)至邮箱cufexscg@163.com。未向采购中心报名现场踏勘并登记备案的，没有资格参加现场踏勘和磋商。

  - 如果响应供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 统一格式)。

  - 本次磋商是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个响应供应商身份共同参与，详见磋商须知前附表第3项。

磋商费用

3.1  响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

磋商文件

  - 磋商文件由下列八部分内容组成：

第一部分   磋商邀请

第二部分   磋商须知前附表

第三部分   磋商须知

第四部分   评审办法及细则

第五部分   项目概况和内容

第六部分   合同主要条款

第七部分   工程量清单附表

第八部分   磋商响应文件格式

响应供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。如果响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料或者没有对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其报价被拒绝。

磋商文件的澄清和修改

  - 任何已登记并领取了磋商文件的响应供应商，均可要求对磋商文件进行澄清。澄清要求应在提交响应文件截止日期前5日，按磋商文件中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达采购中心，采购中心将以书面形式予以答复。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 提交首次响应文件截止之日前，采购中心或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心应当在递交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

现场踏勘

  - 采购中心组织踏勘现场。

时间： 沙河校区： 2017年10月3日上午10:00；

学院南路： 2017年10月3日下午14:30；

踏勘集中地点： 中央财经大学沙河校区东区医务室、中央财经大学学院南路校区办公楼307室；

踏勘联系人：     杨丽荣老师 、王老师

联系方式：15810320788    62288125

现场踏勘为参加磋商的必要条件。响应人自行前往现场，采购人代表现场答疑。

响应人应在规定时间内以传真和邮件形式（扫描件）发送《现场踏勘报名函》（统一格式，见第八部分）传真至中央财经大学作为现场踏勘报名依据，逾期未发送视为放弃参加现场踏勘，其响应文件将被拒绝。

现场踏勘报名截止时间：2017年10月2日17:00传真：010-62288125

邮箱：cufexscg@163.com

通知

7.1  对与本项目有关的通知，采购中心将以书面或发布公告的形式送达所有与通知有关的已登记并领取了磋商文件的供应商，联系电话和传真号码以响应供应商的登记为准。收到通知的响应供应商应以书面方式立即予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购中心不承担责任。

三、磋商响应文件

磋商响应文件的语言和计量单位

  - 响应供应商提交的以及响应供应商与采购中心就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简化字。

  - 响应供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

磋商响应文件的组成及相关要求

  - 磋商响应文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，磋商响应文件中的各项表格必须按照磋商文件格式要求制作。

商务部分指响应供应商提交的证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件。主要包括响应供应商须知前附表各项，其中加*项目如果有缺失或无效，将可能导致报价被拒绝。

  - 响应供应商认为需要提供的其他资料。

报价内容填写说明

  - 领取了磋商文件的响应供应商应认真阅读文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制完整的磋商响应文件。磋商响应文件应按照磋商文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，是响应供应商的责任。

  - 磋商文件对磋商响应文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。磋商响应文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的磋商响应文件，其报价有可能被拒绝。

  - 响应供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心对其中任何资料进一步审查的要求。

  - 报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

  - 磋商响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其报价将被拒绝。如果磋商响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于第9条（磋商响应文件的组成及相关要求）规定的内容，将导致报价被拒绝。

响应供应商技术文件的编制及编目

  - 响应供应商技术文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照磋商文件规定的顺序，统一编目编码装订。响应供应商自行编制的技术文件应能够证明响应供应商提供的工程及服务是符合磋商文件规定的合格的工程和服务。自行编写的技术文件内容包括但不限于磋商须知前附表中第6项所列内容。

报价要求

  - 所有报价均以人民币元为计算单位。报价价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。报价应已经包含了购买相关服务的全部费用和所需缴纳的所有费用。

  - 对于一个项目中的多个分包，响应供应商可以投报全部包，也可以只投其中一包。响应供应商应对每个包分别提供报价。没有分包报价的将被拒绝。

  - 采购人不接受可选择的报价方案和报价。响应供应商对报价如果有说明应在显著处予以注明。

  - 报价明细表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，响应供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价将被视为非响应性报价而被拒绝。

转包与分包

  - 响应供应商根据采购项目的实际情况，拟在成交后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，应当在报价中载明。

磋商保证金：5000元（人民币伍仟元整）

  - 磋商响应单位应以银行汇款方式提供磋商保证金，并作为其有效磋商的一部分，磋

商结束后无下所述情况前提下，未 成交的磋商响应单位的磋商保证金无息退回，成交供应商需携带合同复印件于工作日9:00-11:00，14:00-17:00至北京市海淀区学院南路39号中央财经大学办公楼307室办理退还保证金事宜。

  - 磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商响应单位的行为蒙受损失而要求的。下列

任何情况发生，磋商保证金将不予返还：

- 自磋商截止时间后到磋商有效期满前，磋商响应单位撤回响应文件的；

- 磋商响应单位以他人名义磋商、相互串通磋商或者以其他方式弄虚作假的；

- 磋商响应单位提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的；

（4）  成交的磋商响应单位不按本须知规定与采购单位签订合同的；

（5）  磋商当日未按规定时间到场的磋商响应单位。

  - 磋商保证金以汇款方式提交：

（1） 户名：中央财经大学。

（2） 账号：0200002909089002159。

（3） 开户行：中国工商银行北京新街口支行

（4） 备注附言：          项目磋商保证金

  - 磋商保证金到款截止日期：2017年10月10日上午12:00；

  - 磋商保证金以采购单位实际收到账款为准，并可为磋商响应单位开具有效票据。

磋商响应文件的有效期

  - 自报价日起120日内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于该规定期限的报价，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，采购人可与响应供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。响应供应商可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的响应供应商除按照采购人要求修改磋商响应文件有效期外，不能修改磋商响应文件的其他内容。

磋商响应文件的签署及其他规定

  - 组成磋商响应文件的各项文件均应遵守本条。

  - 法定代表人如果授权响应供应商代表处理一切与本次磋商有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本磋商文件第七部分格式填写）原件附在磋商响应文件中，否则按无效报价处理。

  - 响应供应商应按照磋商文件要求，在磋商响应文件适当的位置填写响应供应商全称并加盖公章，同时签署法定代表人或响应供应商代表的中文全名。

  - 磋商响应文件提交份数详见磋商须知前附表。

  - 磋商响应文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由响应供应商的法定代表人或响应供应商代表签字。

  - 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有响应供应商公章及法定代表人或响应供应商代表签字。

  - 因磋商响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由响应供应商承担。

四、磋商响应文件的递交

磋商响应文件的密封及标记

  - 磋商响应文件应按以下方法分别装袋密封：

- 磋商响应文件密封袋内装磋商响应文件（及响应供应商认为有必要提交的其他资料）。封口处应有法定代表人或授权代表人的签字及响应供应商公章。封皮上写明项目编号、项目名称、响应供应商全称、地址，并注明“报价时启封”字样。

- 多轮报价报价内容如无法加盖公章，须由授权代表人签字。

  - 如果响应供应商未按上述要求对磋商响应文件密封，采购中心对磋商响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的磋商响应文件，采购中心有权予以拒绝，并退回响应供应商。

报价截止时间

  - 磋商响应文件须按照磋商文件规定的时间、地点送达。

  - 采购中心推迟报价截止时间时，将以书面形式通知所有登记并领取了磋商文件的响应供应商。在这种情况下，采购中心和响应供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

  - 在提交磋商响应文件截止时间以后送达的磋商响应文件，采购中心拒绝接收。

磋商响应文件的修改和撤回

  - 如果响应供应商有修改和撤回磋商响应文件要求的，须在提交磋商响应文件截止时间前提出，并经采购中心签字确认接受，否则无效。

  - 响应供应商修改磋商响应文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改磋商响应文件(并注明项目编号)”和“报价时启封”字样。

  - 撤回磋商响应文件的要求应以书面形式提出，由响应供应商法定代表人或授权代表人签署，并在提交磋商响应文件截止时间前提出。

  - 在提交磋商响应文件截止时间之后，响应供应商不得撤回报价。否则撤回磋商响应文件的行为将被记录在案，响应供应商今后参与同类中央财经大学采购项目的机会可能会受到影响。

五、评审步骤和磋商流程

组建磋商小组

  - 采购中心根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本磋商项目的特点组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评审。磋商小组由三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于磋商小组成员总数的三分之二。

  - 采购人就磋商文件征询过意见的专家,不作为评标专家参加评标，采购人代表不能以专家身份参与评标，采购中心工作人员不得参加评标。

  - 评标专家应当从政府采购评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取或由具备评标专家相应或者类似的条件的专家担任。

初步评审

  - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行初步评审，对响应文件按磋商文件的技术要求响应程度逐项进行审核。

  - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以在磋商环节要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 通过初步评审的供应商被视为实质性响应磋商文件的供应商，进入磋商环节。

磋商

  - 磋商小组所有成员集中与实质性响应磋商文件的单一供应商进行磋商。

  - 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容，实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

最终报价

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

  - 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

  - 最后报价及书面承诺的每一页都必须由供应商法定代表人或其授权代表人有效签署。

综合评审及成交供应商的确定

  - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

  - 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

  - 出现下列情形之一的，采购中心应当终止磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购：

（1）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

  - 采购中心应当在评审结束后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

六、授予合同

授予合同的顺序

  - 磋商小组将根据最终审查的结果将合同授予排名第一的响应供应商。排名第一的响应供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人将把合同授予排名第二的响应供应商。排名第二的响应供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的响应供应商。

采购中心拒绝报价的权利

  - 出现下列情况之一时，采购中心有权拒绝所有报价，并将理由通知所有响应供应商：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

成交通知

  - 在确定成交人后三日内，采购中心将以发布成交公告等书面形式通知选定的成交人，发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的响应人。

  - 采购中心对未成交的响应供应商不做未成交原因的解释。

  - 成交通知书是合同的组成部分。

签订合同

  - 成交人应按采购中心规定的时间、地点与采购人签订成交合同。成交人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按报价后撤回报价处理。

  - 成交人应按照磋商文件、磋商响应文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

  - 响应供应商一旦成交，签订合同后，未经采购中心书面同意不得转包，否则将被视为成交后撤回报价处理。

  - 不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、成交服务费

成交服务费

29.1  本次磋商收取成交管理费6000元（人民币   陆仟元整），成交供应商在签订合同时以支票或刷卡形式交付。请响应供应商在测算报价时充分考虑这一因素。

八、询问和质疑

响应供应商有权就磋商程序或签订合同的事宜提出质疑

  - 响应供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购中心提出询问。

  - 磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购磋商采购方式管理暂行办法》和其他相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果响应供应商认为其报价未获公平评审或采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心进行质疑并要求答复。

  - 采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑响应供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及磋商制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

  - 质疑响应供应商对采购中心的答复不满意或采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后7个工作日内采购人纪委监察部门反映质疑。

  - 质疑响应供应商对采购人的答复不满意或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

九、保密和披露

保密和披露

  - 响应供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

  - 采购中心有权将响应供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审报价书的人员或与评审有关的人员披露。

采购中心有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址、成交工程的有关信息以及合同条款等。

# 第四部分  评审办法及细则

一、评审原则

本项目采用评审办法为综合评分法, 即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二、评审步骤和流程

详见第三部分“磋商须知”第五项“评审步骤和磋商流程”，即条款20-24项。

三、评审标准

（一）初步评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 有效的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价函 | 符合第八部分“报价函”格式和内容要求 | 有法定代表人或其授权委托人签字（或盖签名章）并加盖单位章 |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 符合第七部分“法定代表人授权委托书”格式和内容要求 | 有法定代表人或其授权委托人签字（或盖签名章）并加盖单位章；附法定代表人、其授权委托人身份证复印件并加盖单位章 |
| 3 | 营业执照组织、机构组织代码证、税务登记证，或三证合一 | 具备有效的营业执照、构组织代码证、税务登记证，或三证合一 | 营业执照复印件、机构组织代码证、税务登记证，或三证合一（加盖单位章） |
| 4 | 近三年任一年度经会计师事务所或审计机构审计的公司财务报表或银行资信证明 | 近三年任一年度经会计师事务所或审计机构审计的公司财务报表或银行出具资信证明 | 近三年任一年度经会计师事务所或审计机构审计的公司财务报表或银行资信证明按规定需要年检的，年检章要清楚（加盖单位章） |
| 5 | 连续近三年无违法违纪申明、近半年任一个月缴纳社会保障金证明、近半年任一个月缴纳税收证明 | 作出三年无违纪申明、社保局、税务局开具的近半年任一个月的缴纳凭证 | 三年无违纪申明、社保局、税务局开具的近半年任一个月的缴纳凭证（加盖单位章） |
| 6 | 资质等级 | 符合第二部分“磋商须知前附表”第2项规定并提交了相关证明文件 | 资质等级证书复印件（加盖单位章） |
| 7 | 项目经理 | 符合第二部分“磋商须知前附表”第2项规定并提交了相关证明文件 | 项目责任人资格证书复印件并加盖单位章 |
| 8 | 类似项目业绩 | 符合第二部分“磋商须知前附表”第2项规定并提交了相关证明文件 | 中标通知书或合同协议书，及工程竣工验收证书（工程竣工验收证明材料，即工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）复印件并加盖单位章 |
| 9 | 已标价工程量清单、施工组织设计、项目管理机构、主材使用清单 | 符合第二部分“磋商须知前附表”第6项、第7项规定 | 响应文件中包含已标价工程量清单、施工组织设计、项目管理机构、主材使用清单 |
| 通过初步评审标注为“合格”；未通过初步评审标注为“不合格” |

(二) 综合评审

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。每一响应人的最终得分为所有评委给其评分的算术平均值。本项目评分标准为：

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 响应文件制作 | 2分 |
| 施工组织设计 | 48分 |
| 项目管理机构 | 10分 |
| 类似项目业绩 | 10分 |
| 响应报价 | 30分 |
| 合计 | 100分 |

评分因素见下表（除响应文件制作、响应报价评分项外,其他评分项评分值取整数）：

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 响应文件制作（2分） | 1响应文件排版（1分） | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得1分，每出现一个错误扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 2、响应文件质量（1分） | 证件复印、正文内容清晰得1分，每有一个证件或一页不清晰扣0.1分，扣完为止。 |
| 二 | 施工组织设计 （根据供应商提供的方案进行横向比较）（48分） | 3、施工方案与技术措施（15分） | 根据施工方案的详细、科学、周密性，施工图纸合理性，施工方法可操作性、针对性性、施工工序安排的合理性，质量管理体系及保证措施，施工安全措施及应急措施详尽性，施工重点、难点分析突出、清晰，施工所需样品提供情况等综合打分 科学、可行、针对性强，得10-15分； 合理、可行、细节待完善，得5-10分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得0-5分。 |
|  |  | 4、安全防护、文明施工、消防、保卫和绿色施工保障措施（3分） | 科学、可行、针对性强，得3分； 合理、可行、细节待完善，得1-2分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得0分。 |
|  |  | 5、施工进度计划与保证措施（8分） | 科学、可行、针对性强，得6-8分； 合理、可行、细节待完善，得3-5分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得0-2分。 |
|  |  | 6、现场组织机构、劳动力计划（5分） | 科学、可行、针对性强，得4-5分； 合理、可行、细节待完善，得2-3分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得0-1分。 |
|  |  | 7、主要材料、设备、构件的用量计划与保证措施（10分） | 科学、可行、针对性强，得8-10分； 合理、可行、细节待完善，得4-7分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得0-3分。 |
|  |  | 8、与采购人等项目相关人的协调、配合措施（3分） | 科学、可行、针对性强，得3分； 合理、可行、细节待完善，得1-2分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得0分。 |
|  |  | 9、紧急情况的处理措施、风险预案及抵抗风险的措施、冬季、雨季施工方案（4分） | 科学、可行、针对性强，得4分； 合理、可行、细节待完善，得2-3分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得0-1分。 |
| 三 | 项目管理机构（10分） | 10、项目经理近三年类似项目业绩（2分） | 有一个加1分，最多2分。 |
|  |  | 11、项目经理职称（2分） | 高级工程师1分；中级工程师1分；其他0分。 |
|  |  | 12、技术负责人近三年类似项目业绩（2分） | 有一个加1分，最多2分。 |
|  |  | 13、技术负责人职称（2分） | 高级工程师2分；中级工程师1分；其他0分。 |
|  |  | 14、拟派项目人员（2分） | 专业齐全2分；专业基本齐全1分，其它0分。 |
| 四 | 类似项目业绩（10分） | 15、提供近三年20万以上水处理系统项目业绩清单及相关证明文件（证明文件包括中标通知书或合同协议书，以及工程竣工验收证书等的复印件并加盖单位章，其中合同协议书需提供关键页复印件，包含合同的首页、金额页和签字盖章页等复印件）。每提供1个得1分，最高得10分。未提供有效证明材料的项目业绩在评标时将不予认可。 |
| 五 | 响应报价（30分） | 16、 响应人最终有效报价等于磋商基准价得满分，每高于磋商基准价的1%扣1分，每低于磋商基准价的1%扣0.5分，计算保留两位小数，扣完为止。 磋商基准价=磋商文件要求的所有响应人最终有效报价的算术平均值 响应人最终有效报价=满足磋商文件要求的响应人的首次报价×最终报价承诺结算优惠率 响应人最终有效报价=磋商基准价格，价格分=30分 响应人最终有效报价>磋商基准价格，价格分=30-(响应人最终有效报价/磋商基准价格-1)*100*1 响应人最终有效报价<磋商基准价格，价格分=30-(1-响应人最终有效报价/磋商基准价格)*100*0.5 |

# 第五部分  项目概况和内容

一、项目概况

项目名称：中央财经大学学院南路校医院、昌平校区校医院污水处理设施采购项目

采购单位：中央财经大学

项目地址：北京市海淀区学院南路39号中央财经大学校内、中央财经大学昌平校区内

二、项目内容

中央财经大学校医院地处北京市海淀区学院南路39号，目前未建污水处理设施，污水排入市政污水管网，最终排入污水处理厂。

中央财经大学沙河校区校医院（以下简称校医院）地处北京市昌平区沙河高教园区，目前校医院未建污水处理设施，医疗污水未经处理即排入校内污水处理厂。

医疗污水应经处理后排放，达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005、《北京市水污染物排放标准》DB/307-2013的要求。（处理后污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005之“20张床位以下的综合医疗机构污水经消毒处理后方可排放”限值，水污染物排放执行《北京市水污染物综合排放标准》（DB11/307—2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”的要求。具体限值如下：

| 污染物排放项目 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总余氯 | 粪大肠菌群数（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国标GB18466-2005， 北京市地标DB/307-2013 | <500 | <300 | <400 | <45 | 2-8 | ≤10000 |

注：计量单位为mg/L。）

我校根据实际情况，有权决定相关项目的实施与否。

三、其他要求

（一）工程质量要求为合格。工程施工期限20个日历天，即2017年11月11日前完成施工）。完工后需提供工程完工图纸。

（二）项目主材和主要设备使用

| 主材一览表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| 1 | 不锈钢提篮格栅 | 1.8m*0.4m*0.4m | 带自耦装置 |
| 2 | 潜水排污泵 | WQ10-10 | 合资或原装进口品牌 |
| 3 | 不锈钢自耦导轨 | 50GA | 合资或原装进口品牌 |
| 4 | 泵管件 | DN50 | 厚壁UPVC、国标优质 |
| 5 | 液位自动开关 | Key-20 | 合资或进口品牌 |
| 6 | 消毒剂计量泵 | 0-20L/h | 原装进口品牌 |
| 7 | 电控箱 | 一控八 | 进口元件 |
| 8 | 污水排放流量计 | 0-99999m3 | 防抖动元件 |
| 9 | 不锈钢防雨柜 | 1.3m*0.8m*0.3m（厚） | 柜体为304不锈钢 |
| 10 | 余氯水质化验仪 | 0-20mg/L | 原装进口品牌 |
| 11 | 消毒剂贮液桶 | 80L | 市售，PE材质 |
| 12 | 电缆（含套管） | YJV22 4*2.5+1 | 市售 |
| 13 | 投药管道 | ∮8mm | 市售，PE材质 |

注：土建主材未在上表中体现。

磋商响应单位需按照上表所列名称，在《拟用于本项目的主材报价表》中分别明确列出所使用主材的规格型号，除表中所列内容外，可自行增加补充，如以后有追加上表中主材需求，按照 《拟用于本项目的主材报价表》中的价格进行结算。

1、上述材料要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

2、上述材料进施工现场使用前，承包人须向发包人提交书面材料，明确使用的品牌、规格型号等信息（须与响应文件承诺使用的品牌型号等一致），并经采购人现场确认后才可使用。如因特殊情况，无法使用响应文件承诺使用的品牌型号，须使用相当于或者高于响应文件承诺使用的品牌型号，并向采购人提交情况说明，经采购人确认同意后，方可使用。

（三）本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程，须按国家和行业相关标准、规范设计、施工和验收。包括但不限于：

- 设备

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002

通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002(GB50243-2016自7月1日起实施)

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005

给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008

制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 GB50274-2010

风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010

工业阀门压力试验 GB/T13927-2008

通风管道技术规程 JGJ141-2004（JGJ/141-2017）

- 电气

火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006

电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 GB50169-2016

建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014

民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB50198-2011

有线电视系统工程技术规范 GB50200-1994

电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 GB50254-2014

电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-2014

电气装置安装工程 起重机电器装置施工及验收规范 GB50256-2014

电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB50257-2014

建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015

综合布线系统工程验收规范 GB/T50312-2016

智能建筑工程质量验收规范 GB50339-2013

建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2012

灯具 第1部分：一般要求与试验 GB7000.1-2015

灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB7000.2-2008

灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-2007

灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.4-2008

消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005

3、土建

砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011

屋面工程质量验收规范 GB50207-2012

建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010

建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001

建筑防腐蚀工程施工GB50212-2014

砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011

民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版） GB50325-2010

建筑内部装修防火施工及验收规范 GB50354-2005

混凝土结构加固设计规范 GB50367-2013

建筑工程施工质量评价标准 GB/T50375-2016

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB/T7106-2008

铝合金门窗 GB/T8478-2003

建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T8484-2008

建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T8485-2008

实木复合地板 GB/T 18103-2013

高分子防水材料第一部分：片材 GB18173.1-2012

弹性体改性沥青防水卷材 GB18242-2008

塑性体改性沥青防水卷材 GB18243-2008

水泥基渗透结晶型防水材料 GB18445-2012

室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017

室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB18581-2009

室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008

室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008

室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18584-2001

室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量 GB18585-2001

室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB18586-2001

建筑工程冬期施工规程 JGJ/T 104-2011

建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015

建筑抗震加固技术规程 JGJ116-2009

外墙饰面砖工程施工及验收规程 JGJ 126-2015

金属与石材幕墙工程技术规范 JGJ133-2001

玻璃幕墙工程质量检验标准 JGJ/T139-2001

外墙外保温工程技术规程 JGJ144-2004

建设工程施工现场环境与卫生标准 JGJ146-2013

建筑拆除工程安全技术规范 JGJ147-2016

点支式玻璃幕墙工程技术规程（附条文说明） CECS127：2001

碳纤维片材加固混凝土结构技术规程(2007年版) CECS146：2003

建筑防火封堵应用技术规程（附条文说明） CECS154：2003

智能建筑工程检测规程 CECS182：2005

注： 如施工中发生新的技术规范等，按新技术规范执行。

（四）其他要求

1、在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，履行其安全施工职责。安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

2、承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

3、承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。

4、承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

5、承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。

6、承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，编制一份施工安全措施计划。

7、承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定， 履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

8、在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，履行其环境与生态保护职责。

9、施工场地（现场）治安管理计划、突发治安事件紧急预案需要符合发包人相关要求。
10、承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

# 第六部分  合同主要条款

一、合同类型

固定单价合同

二、技术要求

1、质量要求：合格。

2、技术标准：工程须按国家和行业标准、设计规范、施工和验收。

三、施工期限

自合同签订日起20个日历天（2017年11月11日前完成施工）。若无法按时完工，我校不予支付剩余款项，前期已支付款项由施工单位退回并赔偿我校违约损失。

四、质保期

质保期2年，缺陷责任期2年，均自工程竣工验收合格之日起算。在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。

施工单位应当为我校提供技术援助电话，解答我校使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议。接到故障电话（日间：24小时之内；夜间：24小时之内）到达现场进行故障处理。

五、付款方式

1、首付款：合同生效后经承包方书面申请，并提供增值税专用发票等相关支付凭证后，支付合同总价的30%。

2、进度款：工程竣工验收合格并经发包方审计后，承包方书面申请并提供增值税专用发票等相关支付凭证后，发包方支付至审定金额的97% 。

3、质保金：审定工程款金额的3%为质量保证金，本工程缺陷责任期为两年，在缺陷责任期满后且无质量问题，经承包方书面申请后，发包方一次性将质保金无息支付给承包方，承包方不完全履行保修义务的，发包方有权另行委托第三方，所需费用从质保金中扣除，不足以扣除的，承包方另行支付。工程保修期内，承包方不予及时提供质保服务，经三次通知不到现场履行质保义务的则扣减全部质保金并列入我校不诚信黑名单。

4、承包方应于发包方支付各款项的同时向发包方出具符合发包方要求的国家正规增值税专用发票，否则发包方可拒绝付款，且不因此而承担任何责任。

# 第七部分  工程量清单附表

## 1.响应报价说明

| 1.1 | 响应报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。 |
| --- | --- |
|  | 本磋商文件； 现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和配套工程量计算规范（GB50854-2013～GB50862-2013）； 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法； 北京市房屋修缮工程计价依据——预算定额 磋商文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件； 建设工程设计文件及相关资料； 施工现场情况、工程特点及拟定的响应施工组织设计或施工方案； 与建设项目相关的标准、规定等技术资料； 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息； 其他的相关资料； 响应人应按照建设部《建办〔2005〕89号文件》及北京市施工安全管理处《京建施〔2005〕802号文件》的规定，针对安全生产、文明施工、现场周边环境、消防安全等的措施计取“安全防护、文明施工措施费”，单独列项并计入响应总价。取费费率不得低于文件规定的费率范围，并不得作为让利因素参与竞标。同时在施工组织设计中应详细说明安全防护及文明施工所采取的各项措施。 报价需包括本项目涉及的全部费用以及与本项目有关的其他全部费用税金等。即与本项目相关的全部费用税金等均应包含于报价之中，如有未尽事项产生的相关费用由谈判响应单位承担。 |
| 1.2 | 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 |
| 1.3 | 工程量清单中的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。 |
| 1.4 | 已标价工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。 |
| 1.5 | “响应报价汇总表”中的响应总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“响应报价汇总表”中的响应总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。 |
| 1.6 | 分部分项工程和单价措施项目按下列要求报价： |
| 1.6.1 | 分部分项工程和单价措施清单项目计价应依据计价计量规范中关于综合单价的组成内容确定报价。 |
| 1.6.2 | 如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程和单价措施清单相应子目的综合单价。 |
| 1.6.3 | 如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“拟用于本项目的主材规格型号表”（见第八部分 磋商响应文件格式附表二 ）中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入响应报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的企业管理费及利润计入分部分项工程和单价措施项目清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。 |
| 1.6.4 | “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由响应人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。 |
| 1.6.5 | 响应人在响应文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在响应报价中考虑。 |
| 1.7 | 总价措施项目按下列要求报价： |
| 1.7.1 | 总价措施项目清单计价应根据响应人的施工组织设计以“项”为单位计价。响应人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。 |
| 1.7.2 | 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。 |
|  | 经过测算，国家、省级或行业建设主管部门的规定的费率不能满足安全文明施工措施所需费用（特别是扬尘治理所需费用的投入造成的安全文明施工措施费用的增加），响应人应当根据实际情况填报相应费用。 |
| 1.7.3 | 磋商人提供的总价措施项目清单与计价表中所列项目仅指一般的通用项目，响应人在报价时应充分、全面地阅读和理解磋商文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑磋商工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对磋商人给出的总价措施项目清单的内容进行细化或增补。 |
| 1.7.4 | “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖磋商文件约定的响应人中标后施工、竣工、交付本工程并在缺陷责任期和保修期内维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。 |
| 1.7.5 | 对于“总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“总价措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。 |
| 1.8 | 其他项目清单费应按下列规定报价： |
| 1.8.1 | 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的除税金额进行报价，此处的暂列金额是磋商人在磋商文件中统一给定的，并不包括本章第1.8.3项的计日工金额。 |
| 1.8.2 | 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第4.2项的报价原则进入分部分项工程和单价措施项目清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的除税金额和本节第4.3项的报价原则计入其他项目清单报价。 |
| 1.8.3 | 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中： 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、企业管理费和利润； 材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗和保险； 施工机械限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。 |
| 1.8.4 | 总承包服务费根据磋商文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。 |
| 1.9 | 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。 |
| 1.10 | 除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，响应报价由响应人自主确定，但不得低于其成本。 |
| 1.11 | 工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的响应价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现响应人自身的管理水平、技术水平和综合实力。 |
| 1.12 | 企业管理费应由响应人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由响应人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。 |
|  | 响应人在“费率报价表”中填报的费率应与“综合单价分析表”中所使用的费率一致，不一致时以“综合单价分析表”所反映的费率为准，并遵照下列原则： 针对同一分部分项工程，如果承包人在已标价工程量清单中未使用统一的企业管理费费率及利润费率，在合同履行过程中需要采用已标价工程量清单中相应费率组成新增子目的综合单价时，将适用已标价工程量清单中相应分部分项工程子目单价中所采用费率的最低值，措施项目亦适用同样原则。 |
| 1.13 | 响应报价中应考虑磋商文件中要求响应人承担的风险范围以及相关的费用。 |
| 1.14 | 响应总价为响应人在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成磋商工程并修补缺陷以及履行磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。 |
| 2 工程量差异调整（适用于单价合同） |
| 2.1 | 已标价工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包（磋商）范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。 |
| 2.2 | 响应人应对磋商工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对磋商人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核，对“总价措施项目清单与计价表”中列项进行校核。如果响应人经过检查和复核以后认为磋商工程量清单存在差异，特别是“总价措施项目清单与计价表”中存在可能对造价产生重大影响的漏项，则响应人应将此类差异的详细情况连同按响应人须知规定提交的要求磋商人澄清的其他问题一起提交给磋商人，磋商人在核实差异后将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。 |
| 2.3 | 如果磋商人在检查响应人根据上文第2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对磋商工程量清单进行补充和（或）修改，或者磋商人根据上文第2.2项对磋商工程量清单进行了补充和（或）修改，但响应人认为磋商工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交磋商人答疑和修正，而是直接按磋商工程量清单（包括磋商人可能的补充和（或）修改）进行响应报价。响应人在按照磋商工程量清单进行报价时，除按照本节1.7.3项要求对磋商人提供的总价措施项目清单的内容进行细化或增补外，不得改变（包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）磋商人提供的分部分项工程和单价措施项目清单和其他项目清单。即使按照图纸和磋商范围的约定并不存在的子目，只要在磋商人提供的分部分项工程量清单中已经列明，响应人都需要对其报价，并纳入响应总价的计算。 |
| 3 工程量差异调整（适用于总价合同） |
| 3.1 | 已标价工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包（磋商）范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。 |
| 3.2. | 响应人应对磋商工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对磋商人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核，对“总价措施项目清单与计价表”中列项进行校核。如果响应人经过检查和复核以后认为磋商工程量清单存在差异，则响应人应将此类差异的详细情况连同按响应人须知规定提交的要求磋商人澄清的其他问题一起提交给磋商人，磋商人在核实差异后将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。 如果磋商人在检查响应人提交的上述工程量清单差异问题后认为没有必要对磋商工程量清单进行补充和（或）修改，或者磋商人对磋商工程量清单进行了补充和（或）修改，但响应人认为磋商工程量清单中的工程量依然存在差异，却此类差异可能会对其响应报价的有效性产生重大影响，则响应人可以在响应截止时间前的任何时候将此类差异提交给磋商人，磋商人在核实差异后将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。 |
| 3.3 | 响应人应当按磋商工程量清单（包括磋商人可能的补充和（或）修改）进行响应报价。响应人在按照磋商工程量清单进行报价时，除按照本节1.7.3项要求对磋商人提供的总价措施项目清单的内容进行细化或增补外，不得改变（包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）磋商人提供的分部分项工程和单价措施项目清单和其他项目清单。即使按照图纸和磋商范围的约定并不存在的子目，只要在磋商人提供的分部分项工程量清单中已经列明，响应人都需要对其报价，并纳入响应总价的计算。 |
| 3.4 | 响应人根据上文第2.2项针对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”提交了工程量清单差异问题后，磋商人未按照响应人所提交差异对磋商工程量清单进行补充和（或）修改，或者磋商人对磋商工程量清单进行了补充和（或）修改，但与响应人所提交内容仍存在差异的，一旦该响应人成为中标人且在合同履行阶段此类差异经复核确实存在的，此类差异均应当视为变更，并按照合同约定的变更进行计量和计价。 |
| 4. 暂列金额和暂估价 |
| 4.1 | “暂列金额明细表”中所列暂列金额（不包括计日工金额）中已经包含与其对应的企业管理费、利润、规费和税金。响应人应按本磋商文件规定，将此类暂列金额（除税）直接纳入其他项目清单的响应价格中。 |
| 4.2 | “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的企业管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作（以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”）所发生的费用及其对应的企业管理费、利润、规费和税金。除应按本磋商文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，响应人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的企业管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。 磋商人在“材料和工程设备暂估价表”中给定的损耗率是北京市工程造价管理部门发布的现行预算定额规定的损耗率，定额中没有的，系磋商人通过市场调查合理确定的损耗率。 响应人可以直接采用磋商人给定的损耗率，也可以根据自身管理水平填报“材料和工程设备暂估价表”中损耗率并计算出相应的合价，但是，响应人填报的损耗率应当与其综合单价分析表所反映的损耗率一致，不一致时以综合单价分析表中其实际采用的损耗率为准。 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备，其竣工结算数量为按照合同图纸（含变更）和合同约定的工程量计算规则所计算得出的数量加上按照下述原则确定的损耗率所计算出的损耗量，实际消耗量超出竣工结算数量的，其超出部分的费用由承包人承担。 当已标价工程量清单中承包人填报的损耗率大于发包人（磋商人）给定的损耗率的，采用发包人（磋商人）给定的损耗率。 当已标价工程量清单中承包人填报的损耗率小于发包人（磋商人）给定的损耗率的，采用已标价工程量清单中承包人填报的损耗率。 |
| 4.3 | 专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的企业管理费、利润、规费和税金。响应人应按本磋商文件规定将此类暂估价金额（除税）直接纳入其他项目清单的响应价格中。除按本磋商文件规定将此类暂估价金额（除税）纳入其他项目清单的响应价格中以外，响应人还需要根据磋商文件规定的内容考虑相应的总承包服务费。 |

5、工程量清单与计价表

5.1工程量清单封面

工程

工程量清单

工程造价

招 标 人：                         咨 询 人：

（单位盖章）                      （单位资质专用章）

法定代表人                           法定代表人

或其授权人：                         或其授权人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

编制人：                              复核人：

（造价人员签字盖专用章）               （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：      年    月    日      复核时间：      年     月    日

5.2响应总价表

投 标 总 价

招 标 人：

工程名称：

响应总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：          年       月      日

5.3总说明

总 说 明

工程名称：                                                      第  页 共  页

5.4工程项目响应报价汇总表

工程项目响应报价汇总表

工程名称：                                                    第   页  共   页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明施工费（元） | 规费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |

5.5单项工程响应报价汇总表

单项工程响应报价汇总表

工程名称：                                                   第   页  共   页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明施工费（元） | 规费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |

5.6单位工程响应报价汇总表

单位工程响应报价汇总表

工程名称：                                                     第  页 共  页

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | -- |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -- |
| 3 | 其他项目 |  | -- |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  | -- |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -- |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -- |
| 4 | 规费 |  | -- |
| 5 | 税金 |  | -- |
| 响应报价合计=1+2+3+4+5 |  | - |

5.7分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                     第  页 共  页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

5.8综合单价分析表

综合单价分析表

工程名称：                                                                                                      第  页 共  页

| 子目编码 |  | 子目名称 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 定额 编号 | 定额子目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费 | 利润 |
| 人工单价 | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 元/工日 | 未计价材料费 |  |
| 清单子目综合单价 |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

5.9总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 项目 编码 | 子目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
|  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |
|  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |
|  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |
|  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

注：1. “计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

5.10其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                第  页 共  页

| 序号 | 子目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额（不包括计日工） | 项 |  | 明细详见表5.10-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料和工程设备暂估价 | — |  | 明细详见表5.10-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表5.10-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表5.10-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表5.10-5 |
| 合计 |  | -- |

注：材料和工程设备暂估单价进入清单子目综合单价，此处不汇总。

#### 5.10-1暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：                                                     第  页 共  页

| 序号 | 子目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 除税金额 （元） | 税金 （元） | 含税金额（元） |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：此表由磋商人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，响应人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“除税金额”计入响应价格中。

#### 5.10-2材料和工程设备暂估价表

材料和工程设备暂估价表

工程名称：                                                                                                     第   页   共   页

| 序 号 | 材料（设备）名称、 规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 暂估单价 （元） | 磋商人给定 | 响应人填报 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 损耗率（%） | 合价（元） | 损耗率（%） | 合价（元） |  |
| 合计 | / |  | / |  |  |

注：1. 此表中“响应人填报”栏以外的内容由磋商人填写，并在备注栏说明暂估价的材料和工程设备拟用的清单子目；达到规定的规模标准的重要设备、材料以外的其他材料、设备约定采用磋商方式采购的，应当同时注明。

2. 响应人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

3. 表中数量为图纸数量；合价=暂估单价×数量×（1+损耗率）

#### 5.10-3专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称：                                                     第  页 共  页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估价金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 除税金额 （元） | 税金 （元） | 含税金额（元） |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1. 此表由磋商人填写，响应人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“除税金额”计入响应价格。

2. 备注栏中应当对未达到磋商规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过磋商方式选择分包人。

#### 5.10-4计日工表

计日工表

工程名称：                                                   第  页 共  页

| 编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 劳务（人工） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |
| 上述材料表中未列出的材料设备，响应人计取的包括企业管理费、利润（不包括规费和税金）在内的固定百分比： | % |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |
| 总 计 |  |

注：1. 此表暂定项目、暂定数量由磋商人填写，编制磋商控制价时，单价由磋商人按有关计价规定确定；

2. 响应时，子目和数量按磋商人提供数据计算，单价由响应人自主报价，按暂定数量计算合价计入响应总价中。

3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

#### 5.10-5总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：                                                        第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料和设备 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由磋商人填写，编写磋商控制价时，费率及金额由磋商人按有关计价规定确定；响应时，费率及金额由响应人自主报价，计入响应总价中。

5.11规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：                                                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 农民工工伤保险 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合计 |  |  |

5.12措施项目清单组价分析表

| 措施项目报价组成分析表 |
| --- |
| 工程名称： |  |
| 子目编码 | 措施项目名称 | 拟采取主要方案或投入资源描述 | 实际成本详细计算过程 | 报价构成分析 | 报价金额 |
|  |  |  |  | 实际成本 | 企业管理费 | 利润 |  |

5.13费率报价表

| 费率报价表 |
| --- |
| 工程名称： |  |
| 序号 | 费用名称 | 取费基数 | 报价费率（%） |
| A | 建筑工程 |  |  |
| 1 | 企业管理费 |  |  |
| 2 | 利润 |  |  |
| B | 装饰和装修工程 |  |  |
| 3 | 企业管理费 |  |  |
| 4 | 利润 |  |  |
| C | 机电安装工程 |  |  |
| 5 | 企业管理费 |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |
| D | 市政/园林绿化工程 |  |  |
| 7 | 企业管理费 |  |  |
| 8 | 利润 |  |  |

5.14主要材料和工程设备选用表

| 主要材料和工程设备选用表 |
| --- |
| 工程名称： |
| 序号 | 材料和工程设备名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注 |
| 注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 |

6图纸

6.1 图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800KVA箱变低压一次系统图 | 01 |  | 2017.05 |  |

6.2. 图  纸

7、工程量清单附表

见附件

# 第八部分  磋商响应文件格式

（项目名称）

磋商响应文件

响应人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 一、响应供应商提交文件须知

响应供应商应提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致磋商响应文件被误读或采购中心查找不到有效文件，后果由响应供应商承担。所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。响应供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。全部文件应按响应供应商须知中规定的语言和份数提交。

以下是部分报价格式要求，请参照制定磋商响应文件，未规定格式的请自行设计。

商务部分：

* （三）报价函

* （四）法定代表人授权委托书

* （五）资格审查材料

* （六）已标价工程量清单

技术部分：

* （一）施工组织设计

* （二）项目管理机构

* （三）主材报价表

商务及技术偏离表（若无偏离，可不提供此表）

## 二、商务部分

（一）现场踏勘报名函

中央财经大学：

本单位在认真阅读、全面理解磋商文件所有内容与要求的基础上确定将于年  月  日  点  分参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)现场踏勘。特发函报名。

响应供应商：                 （公章）

联系人:

联系电话:

日期：    年    月    日

请确认参加现场踏勘的供应商于2017年10月2日17:00前传真至我单位，同时将盖章扫描件发送至邮箱：cufexscg@163.com，邮件主题为“现场踏勘报名函+公司简称+项目名称+项目编号”。

联系人：郝老师，王老师

联系电话：010-62288125

传真电话：62288125（可自动接收传真）

联系邮箱：cufexscg@163.com

（二）参与磋商确认函

中央财经大学 招标与采购事务中心：

本单位在认真阅读、全面理解磋商文件所有内容与要求的基础上，确定将于2017年  月   日  点  分，在中央财经大学学六楼201会议室，参与                          (采购项目名称)的磋商，项目编号：          ，特发函确认。

单位名称：

联系电话：

法人授权代表（响应单位代表）：

联系电话（手机）：

请确认参加磋商的供应商于2017年10月9日15:00前传真至我单位，同时将盖章扫描件发送至邮箱：cufexscg@163.com，邮件主题为“磋商确认函+公司简称+项目名称+项目编号”。

联系人：郝老师，王老师

联系电话：010-62288125

传真电话：62288125（可自动接收传真）

联系邮箱：cufexscg@163.com

*（三）报价函

至中央财经大学：

(响应供应商全称)授权               (响应供应商代表姓名)

(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)磋商的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方兹以：

人民币（大写）： 元 RMB￥： 元 的价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工， 天（日历日）内竣工，质保期 年，并确保工程质量达到 标准。

2、我方同意在本项目磋商文件中规定的报价日起120日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供报价须知规定的全部磋商响应文件。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守磋商文件的规定。

7、如果在规定的报价有效期内撤回报价，我方将被列入不良记录名单。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部磋商响应文件，包括磋商响应文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：采购中心如果需追加采购本项目磋商文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣提供服务。

12、我方承诺接受磋商文件中《成交合同》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购中心同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                         _

传真：

响应供应商代表姓名：

响应供应商代表联系电话：

响应供应商代表E-Mail：

响应供应商：		                  （公章）

响应供应商代表签字：

日期：			    年    月    日

注：除可填报项目外，对本报价函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

*（四）法定代表人授权委托书

中央财经大学：

公司法定代表人    身份证号    职务    ，授权     身份证号     职务          为全权代表，参与贵方组织的         项目（项目编号       ）磋商活动，全权负责处理磋商、签订和履行合同过程中的一切事宜。

本授权自   年    月   日起生效。

法人代表签字（盖章）：           .

磋商响应单位全称（盖章）：            .

日期：        .

附：

全权代表签字（盖章）：        .

职务：        .

联系电话：        .

传真：        .

通讯地址：        .

邮政编码：          .

E-mail：

*（五）资格审查材料

1、有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证，或三证合一复印件加盖单位公章

2、近三年任一年度经会计师事务所或审计机构审计的公司财务报表或银行资信证明

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“响应人须知”的规定。

3、近半年任一个月缴纳社保、近半年任一个月纳税证明、三年无违纪申明

4、第二部分“磋商须知前附表”第2项响应供应商的资质要求证明材料

5、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书、工程竣工验收证书（工程竣工验收证明材料,即工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）复印件并加盖单位章，具体年份要求见响应人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

6、近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于响应人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

7、企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

（1）近年企业不良行为记录情况

（2）在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

（3）其   他

备注：

1. 企业不良行为记录应当结合第二章“响应人须知”前附表第10.1.2项定义的范围填写。

2. 合同履行情况主要是响应人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有）的原因等具体情况，等等。

## *（六）已标价工程量清单

已标价工程量清单按第七部分“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第七部分“工程量清单”有关工程量清单、响应报价以及其他说明的内容。

## 三、技术部分

*（一）施工组织设计

1. 本部分仅起说明作用，并没有任何限制性，响应供应商在磋商中可以在此基本要求的基础上提出更为全面的方案。

2. 响应人应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式编制本工程的施工组织设计。施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟用于本项目的主材规格型号表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表七  施工组织设计编制要求

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟用于本项目的主材报价表

（单位：人民币元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢提篮格栅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢自耦导轨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 泵管件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 液位自动开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消毒剂计量泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电控箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 污水排放流量计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢防雨柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 余氯水质化验仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 消毒剂贮液桶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电缆（含套管） |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 投药管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主材总价 | （大写： ） |

注：土建主材未在上表中体现。

磋商响应单位需明确列出所使用主材的规格型号，除表中所列内容外，可自行增加补充。

如以后有追加上表中主材需求，按照 《拟用于本项目的主材报价表》中的价格进行结算。

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 响应人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附表六：施工组织设计编制要求

（一）施工组织设计中应纳入的内容：

1、施工方案与技术措施

2、质量管理体系与保证措施

3、安全和绿色施工保障措施

4、工程进度计划与保证措施

5、劳动力配置及保证措施

6、施工机械的配备

7、成品保护和工程保修的管理措施

8、应急预案及处理措施

（二）编制和装订要求：格式自拟

*（二）项目管理机构

1. 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

2. 主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附中标通知书或合同协议书、竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 身 份 证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 注册建造师执业资格等级 | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |

## 附件3  正在施工的和正在承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

## 四、商务及技术偏离表

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条款 | 响应文件条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：如不存在偏离，可不提供此表，但须作出声明（格式见下页）。

声明书

中央财经大学               ：

我方在此声明，我方完全响应         (项目名称)      (项目编号)磋商文件要求，商务和技术不存在偏离。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此申明

响应人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年        月