竞争性磋商文件

项目编号：JC-2017025

项目名称：中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保项目

中央财经大学

招标与采购事务中心

二零一七年

目 录

[第一部分 响应邀请 1](#_Toc497476099)

[第二部分 响应人须知前附表 3](#_Toc497476100)

[第三部分 响应人须知 7](#_Toc497476101)

[一、 总 则 7](#_Toc497476102)

[二、 磋商文件 10](#_Toc497476103)

[三、 响应文件 11](#_Toc497476104)

[四、 响应文件的递交 15](#_Toc497476105)

[五、 评标步骤和要求 15](#_Toc497476106)

[六、 签订合同 19](#_Toc497476107)

[七、 成交服务费 20](#_Toc497476108)

[八、 处罚、询问和质疑 20](#_Toc497476109)

[九、 保密和披露 22](#_Toc497476110)

[第四部分 评标标准和评标办法 23](#_Toc497476111)

[第五部分 磋商货物、服务的具体需求 26](#_Toc497476112)

[第六部分 响应文件格式 2](#_Toc497476113)

[一、 响应人提交文件须知 2](#_Toc497476114)

[二、 响应文件顺序 3](#_Toc497476115)

[附件1 响应确认函 5](#_Toc497476116)

[附件2 承诺函 6](#_Toc497476117)

[附件3 法定代表人授权委托书 8](#_Toc497476118)

[附件4 制造厂家授权委托书 9](#_Toc497476119)

[附件5 商务条款偏离表 10](#_Toc497476120)

[附件6 报价一览表 11](#_Toc497476121)

[附件7 报价明细表 12](#_Toc497476122)

[附件8 响应人货物、服务项目偏离表 13](#_Toc497476123)

## 

## 第一部分 响应邀请

根据关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）要求，中央财经大学招标与采购事务中心就以下所述项目相关服务进行国内竞争性磋商，现邀请有供应能力的供应商前来响应。

1. 磋商内容：
2. 采购项目名称：中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保项目
3. 采购项目编号：JC-2017025
4. 采购项目性质：竞争性磋商
5. 简要规格描述或项目基本情况介绍

具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。响应人的响应文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。响应人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照磋商文件所规定的响应前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由响应人自行承担。

履约时间： 合同签订后5个工作日 。

履约地点： 中央财经大学沙河校区 。

1. 需要落实的政府采购政策

详见《中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保项目竞争性磋商文件》。

1. 项目预算金额：500000元
2. 响应人资格要求：

见本文件第二部分“响应人须知前附表”中的“响应人（或响应产品）资质要求”。

1. 磋商文件领取时间、地点和办法

即日起五日内“中国政府采购网”、“中国教育装备网”、“中央财经大学官网”等公告信息发布页面免费下载。

1. 磋商文件接收时间及地点

2017年11月14日上午8:30至8:50

北京海淀区学院南路39号中央财经大学学六楼201。

**响应人应提供的响应保证金额详见响应人须知前附表第10项；各位响应人请在递交响应文件时出示中央财经大学财务部门开具的《中央行政事业单位资金往来结算票据》（黄色票据联，请于递交响应文件前自行换取）。**

1. 磋商文件开启时间及地点

2017年11月14日上午9:00

北京海淀区学院南路39号中央财经大学学六楼201室。

1. 磋商确认函截止时间

请确认参加磋商的供应商于2017年11月10日15:00前将盖章扫描件发送至邮箱：cgzx@cufe.edu.cn，请务必保证您的**邮件主题为“磋商确认函+公司简称+项目名称+项目编号”**，**以免邮件漏检！**

1. 项目联系人

联系人：闫老师，王老师

联系电话：010-62289113，010-62288705

传真电话：010-62288705（可自动接收传真）

联系邮箱：cgzx@cufe.edu.cn

1. 其他

本项目其余信息均在“中国政府采购网”、“中国教育装备网”、“中央财经大学官网”等媒体发布。

**磋商文件中加“\*”的项目为必须响应项，若有实质性修改或非实质性响应，将导致响应被拒绝且不允许在响应截止后补正，请各位响应人务必按照磋商文件要求准备响应文件。**

## 第二部分 响应人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
|  | 采购人名称 | 中央财经大学 |
|  | 响应人（或响应产品）资质要求 | 1、投标人具有独立法人资格，营业执照范围内包含技术服务、厨房设备（抽油烟机）清洗或厨具设备维修保养、清洗服务等相关资质，并具有专业技术能力； |
|  | 是否允许代理商响应 | 否 |
|  | 代理商应提交资料 | 说明：  1、若本表第5项已要求，应分别提供本表第5项所列设备生产制造厂商针对本项目的正式授权文件：  2、若生产制造厂商直接参加投标的，则不得再授权代理商参加投标，若授权，则仅接受该厂商的投标，其授权的代理商投标将被拒绝；  3、若生产制造厂商不直接参加投标的，只能授权不超过1家代理商参与投标，否则该厂商授权的所有代理商的投标将全部被拒绝。 |
|  | 本次采购是否需要提供厂家授权的产品或服务清单 | 否 |
|  | 是否允许联合体响应 | 否 |
|  | 响应人应提交的商务文件 | 1. 响应确认函； 2. **\* 承诺函；** 3. **\* 法定代表人授权委托书；** 4. **\* 有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码、税务登记证（副本复印件并加盖响应人公章；按规定需要年检的，年检章要清楚），三证合一的提供有效文件复印件并加盖公章；** 5. **\* 按照“响应人（或响应产品）资质要求”需提供的材料；** 6. **\* 提交参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；** 7. **\* 近两年度任意一年度经会计师事务所审计的财务审计报告（资产负债表、损益表（利润表）和现金流量表，复印件加盖报价人公章，部分其他组织和自然人及开业不满一年的没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明）；** 8. **\* 开标日前半年内不少于一个月缴纳税收及不少于三个月的社会保障资金的证明材料（缴纳凭证复印件或税务部门及社保中心开具的缴纳证明扫描件）；** 9. **\* 信用信息查询记录及查询结果：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）文件要求，响应人在开标前应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录，并提交信用信息查询记录和查询结果，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件由采购中心保存。采购中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与中央财经大学组织的采购活动。** 10. **\* 响应人提供委派给该项目的全部维保团队人员的、由消防协会颁发的技术培训合格上岗证；** 11. 商务条款偏离表； 12. 响应人认为需要提供的其他商务资料。 |
|  | 响应人应提交的技术文件 | 1. **\* 报价一览表，除装订在响应文件中外，还需要提供单独密封的报价一览表一份；** 2. 报价明细表； 3. 针对本项目的服务团队表； 4. 针对本项目的服务方案； 5. 特殊紧急情况应急预案； 6. 业绩证明材料； 7. 响应人服务偏离表； 8. 响应人认为需要提供的其它说明和资料。 |
|  | 响应人自行编写的技术文件 | 包括但不限于：   1. 服务项目点对点对应情况等； 2. 响应人所提供的服务； 3. 项目进度表； 4. 实施人员组织规划及参与人员简介； 5. 其他需要说明的问题。 |
|  | 是否交纳响应保证金额 | 本项目响应保证金10000元整。 |
|  | 是否接受可选择或可调整的响应报价或方案 | 否 |
|  | 是否允许响应人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
|  | 现场踏勘 | **\* 是：**   1. 踏勘内容：沙河校区食堂排油烟风机设备设施 2. 踏勘联系人：赵老师 3. 踏勘联系方式：（手机）13911898398   （座机） 010-61776931   1. 踏勘集合地点：北京市昌平区沙河高教园区中央财经大学东校区昌欣物业工程技术部122室 2. 踏勘时间：2017年11月9日上午10点；   **注意：现场踏勘为必要项，不参与现场踏勘的响应人其响应文件将被拒绝，请各位响应人务必按时参与踏勘。《踏勘签到表》将作为参与踏勘的唯一证明文件。** |
|  | 现场演示 | 否： |
|  | 响应文件有效期 | 90日历天（从响应截止日起计算，若响应人被确定为成交人，则其响应文件有效期自动延续至合同履行完毕为止） |
|  | 响应文件份数 | 响应文件一式6份，其中正本1份，副本5份；电子文档1份。 |
|  | 是否接受进口产品响应 | 否 |
|  | 节能环保要求 | 按国家有关节能环保政策执行 |
|  | 其他事项 | 1. 本项目预算人民币500000元，超过此预算的响应文件将被拒绝； 2. 响应人代表递交响应文件时，须出示法定代表人授权委托书原件或复印件（响应人代表不是法定代表人）、响应人代表身份证复印件。《法定代表人授权委托书》和身份证复印件存入磋商文件档案。未按规定出示《法定代表人授权委托书》、身份证原件（或复印件）的响应人的响应文件将被拒绝。（规定时间内允许补正）； 3. 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），符合通知规定条件的中小微型企业（提示：根据具体品目选取相应标准）应提供《中小微企业声明函》及相关证明材料，磋商小组根据响应人提交的《中小微企业声明函》及相关证明材料进行中小微企业的认定。 |

注：

1、本表中加\*项目若有实质性修改或非实质性响应，将导致响应被拒绝且不允许在响应截止后补正，请各位响应人务必按照磋商文件要求准备响应文件。

2、本表内容若与磋商文件其他部分的内容不一致，以本表内容为准。

## 第三部分 响应人须知

### 总 则

本磋商文件适用于本文件“第五部分 磋商货物、服务的具体需求”中所述货物及相关服务的磋商响应。

#### 定义

“采购人”名称详见响应人须知前附表第1条。

“磋商货物”指本磋商文件中“第五部分 磋商货物、服务的具体需求”中所述所有货物。

“服务”指本磋商文件“第五部分 磋商货物、服务的具体需求”中所述响应人应该履行的承诺和义务。

“潜在响应人”指符合本磋商文件各项规定的合格供应商。

“响应人”指符合本磋商文件规定并参加响应的供应商。

本磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

#### 合格响应人的条件

具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加响应。

响应人必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，磋商小组有权视情况决定是否拒绝其本次响应。

响应人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本磋商文件中规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 具有响应人须知前附表第2条规定的资质条件。

本次磋商是否允许代理商（响应人提供的货物不是自己制造的，下同）响应详见响应人须知前附表中“是否允许代理商响应”。多家代理商参加同一品牌产品响应的处理规则详见响应人须知前附表中“代理商应提交资料”。如果允许代理商响应，代理商应遵守下列要求：

1. 按响应人须知前附表中“代理商应提交资料”规定提供相关证明材料。
2. 如果本次磋商需要代理商提交响应产品生产制造厂商的授权，代理商应当按照响应人须知前附表中“本次采购是否需要提供厂家授权的产品或服务清单”所列设备提供有效的生产制造厂商授权。

具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的响应人的特别规则如下：

1. 同一集团、总公司或母公司等，连同其下属的全资子公司或（持股50%以上的）绝对控股子公司等（非控股子公司除外），只能由一家参加同一分包的响应，否则磋商小组有权视情况决定是否允许其自行决定撤回部分响应人只保留其中一家，或自行决定对该集团、总公司、母公司等连同其下属子公司一并拒绝。
2. 某一集团、总公司或母公司等下属的唯一参加本次响应的一家已经具有法人资格的全资子公司或绝对控股子公司等，若其仅仅使用其自身的资质、资格及独立名义，而非凭借了其所属的某一集团、总公司或母公司等的授权文件或承诺文件参加响应的，该等情形下，仅需要按照本磋商文件的要求如实、完整地披露其自身，一切相关的责任均应当由其独立承担。
3. 某一集团、总公司或母公司等下属的唯一参加本次响应的一家已经具有法人资格的全资子公司或绝对控股子公司等，若其并非仅仅使用其自身的资质与资格，而是凭借了其所属的某一集团、总公司或母公司等的授权文件或承诺文件参加响应的，该等情形下的授权文件/承诺文件的内容应当明确包括下列含义：其所属集团、总公司或母公司等法人组织所出具的表明对该子公司参加本次响应所引起的及/或相关的任何及/或所有责任，还包括但不限于相关合同所引起或相关的一切责任，均无条件且不可撤销地承担连带责任。对该等授权或承诺文件是否满足上述要求，磋商小组有权独立地判定。该等授权或承诺文件若被判定为不满足要求，磋商小组有权对该公司的响应予以拒绝；若被接受则无论该等授权或承诺文件是否存在瑕疵均应当被视为该集团、总公司或母公司等应当承担上述不可撤销的无限连带责任。该等情形下一旦其被接受参加响应，应当被视为或等同于该某一集团、总公司或母公司等的直接参加，本磋商文件及其成交后所签订的成交合同还包括但不限于补充文件等，均对其所属并为其出具了授权文件/承诺文件的集团、总公司或母公司等具有约束效力，其也可以直接利用该集团、总公司或母公司等的资质与业绩，同时有义务如实披露其所受处罚、不良记录及/或其违法纪录，不应当存在丝毫差别。

本次磋商是否允许由两个以上响应人组成一个联合体以一个响应人身份共同响应，详见响应人须知前附表中“是否允许联合体响应”。如果允许联合体响应，联合体各方除符合上述规定外，还应符合下列要求：

1. 联合响应体应提供“联合响应协议书”，该协议书对联合响应各方均具有法律约束力。联合响应体必须确定其中一方为响应的全权代表参加响应活动，并承担响应及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始响应，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何及/或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合响应成员各自均应具备政府有权机构核发的有效《企业法人营业执照》；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体；均应具有相应的行政主管部门核发的资质证书；均应具备同类项目施工经历与业绩，在设备、人员、资金、安全、质量保证及环境保护等方面具有圆满完成本项目的能力。
2. 由同一专业的响应人组成的联合体，按照资质等级较低的响应人确定资质等级。
3. 联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体响应人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合响应将被拒绝。
4. 联合体成交后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字及/或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署及/或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购人/采购人/任何相关第三方承担连带责任。
5. 响应联合体及/或其成员通过协议、控股或分支机构或其它方式就供货及/或服务等与任何独立或非独立的他方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等，均由响应联合体及/或其成员与该他方自行协商约定，响应联合体及/或其成员与该他方之间的约定均仅属于其间分担权利义务与责任的办法，对采购人/采购人/相关第三方均不具有任何约束或效力，且一旦发生与本磋商、响应、协议及其履行相关的责任，均仅应由响应联合体及/或其成员与该他方各自或承担连带责任，而响应联合体及/或其成员依据本次磋商、响应原所应承担的对采购人/采购人/相关第三方的责任均并不因此被减、免。
6. 联合体及/或其成员未经采购人事先书面同意，不得将其在合同项下的权利及/或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次磋商的全部相关规定。
7. 联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独响应，也不得再同时参加其他的联合体响应。若该等情形被发现，其单独的响应和与此有关的联合体的响应均将被一并拒绝。

如响应人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（按磋商文件格式填写）。

#### 响应费用

响应人应承担所有与准备和参加响应有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 通知

对与本项目有关的通知，将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）、短信或在本次磋商公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在响应人发出，传真和手机号码以潜在响应人的登记为准。收到通知的响应人应以书面方式立即予以回复确认，但响应人未回复或采购人未收到回复时，并不应当被理解为采购人知道、应当知道或不应当被理解为采购人应当推定响应人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达响应人，除非有适当的证据表明采购人已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购人认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购人不因此承担任何责任，有关的磋商活动可以继续有效地进行。

### 磋商文件

#### 磋商文件

磋商文件由下列六部分内容组成：

第一部分 响应邀请；

第二部分 响应人须知前附表；

第三部分 响应人须知；

第四部分 评标标准和评标办法；

第五部分 磋商货物、服务的具体需求；

第六部分 响应文件格式；

#### 响应前磋商文件的澄清和修改

响应人的澄清、修改等要求的提交：任何下载或领取磋商文件的潜在响应人，均可要求对磋商文件进行澄清及或修改，并可以要求就货物安装使用环境的现场进行踏勘，该要求应在响应截止期5日前，按响应邀请书中的联系地址以书面形式送达采购人。

磋商文件在公告之前已经在相关媒体/网站发布公告公开征求过意见的或进行过论证的，采购人可以不再接受已经征求过意见或论证的商务或技术部分响应人提出的相关澄清、修改要求。

采购人将视情况确定是否有必要安排所有已下载磋商文件的响应人踏勘现场，而无论采购人是否安排踏勘现场，响应人均应当将相关的因素作为响应所应当考虑或依据的因素，若采购人并未统一安排踏勘现场，响应人在遵守所有相关法律的情况下可以自行踏勘现场。

采购人对澄清、修改要求的处理：采购人对其认为不必要进行澄清及/或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若采购人决定给予澄清、修改及/或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别或向每一位（但不可以只向其中一部分）潜在响应人发出澄清、修改及/或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

采购人主动进行的澄清、修改：采购人无论出于何种原因，均可主动对磋商文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

补充文件的发出时间、响应截止日的变更：在磋商采购的情形下，自澄清、修改及/或进行其它答复的补充文件发出之日起至所规定的响应人提交响应文件截止之日止，不得少于五日，需要为此调整响应文件提交截止日的，应当重新确定，并就变更后的响应截止日重新发出通知。

采购人澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在响应人的澄清、修改及/或进行其它答复的要求，采购人一旦对磋商文件作出了澄清、修改及/或进行其它答复，即刻发生效力，采购人有关的补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有现实的或潜在的响应人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。同时，采购人和响应人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

### 响应文件

#### 响应文件的语言和计量单位

响应人提交的响应文件以及响应人与采购人就有关响应的所有来往函电应使用中文简体字。

响应人提交的证书类和相关授权等外文文件，以及外国公司的名称与签章等可以是外文。其中，相关授权文件是外文的。必要时磋商小组可以要求响应人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件及其他相关证明文件。

响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

对违反上述规定情形的，磋商小组有权要求响应人限期提供相应文件或决定对其响应予以拒绝。

#### 响应文件的组成及相关要求

响应文件分为商务部分和技术部分。

商务部分指响应人提交的证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的文件。技术部分指响应人提交的能够证明响应人提供的货物及服务符合磋商文件规定的文件。本次磋商，响应人应按响应人须知前附表中的规定提交商务文件、技术文件和需要响应人自行编写的其他文件，其中加\*项目若有实质性修改或非实质性响应，将导致响应被拒绝且不允许在响应截止后补正（具体填写要求详见磋商文件“响应文件格式”部分）。

响应文件规格幅面为（A4），技术文件应与正文一致。响应文件正本、副本除不进行印制的部分外，印制部分应采用双面印刷。响应文件编目应按照磋商文件第七部分规定的顺序，统一编目编码装订，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由响应人承担。**响应文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式，否则，其响应将被拒绝。**响应文件的技术文件中的各项表格必须按照磋商文件第六部分格式要求制作。

响应文件正副本的书脊位置需按照竖版方式打印以下内容：“项目编号”、“项目名称”、“公司名称”。

#### 响应保证金

响应人应提供的响应保证金额详见响应人须知前附表第10项；

响应保证金必须采用电汇形式。

单位名称：中央财经大学；

开户银行：工商银行北京新街口支行；

开户账号：0200002909089002159；

响应人的响应保证金须在汇款单上注明采购项目名称、采购项目编号，并在响应截止前办理向采购人上述指定帐户汇款的手续。

同时，响应人需将银行出具的响应保证金汇款单的复印件加盖公章后单独密封，封口处应有法定代表人（或响应人代表）的签字或响应人公章，汇款单原件自行保存。

响应人在响应现场凭汇款复印件领取采购人有关凭据（否则视为未提交）。

未按前述各款要求提交响应保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的响应，将被视为无效响应。

响应保证金一律采用电汇方式退还。

在公布成交结果后，未成交的响应人请持采购人开具的响应保证金收据原件（响应截止时未领取收据的，应携带加盖公章的单位介绍信，注明响应项目名称、项目编号、包号、保证金金额，并附经办人身份证原件及复印件）到采购人处并办理响应保证金的退还事宜。

办理时间：周一至周四上午8：30至11：00，下午2：00至4：30，节假日除外；

办理地点：北京市海淀区学院南路39号中央财经大学办公楼309室；

联系电话：62289113，62288705。

成交人除持上述资料外，还应提交采购合同副本，持采购人开具的响应保证金收据原件办理响应保证金的退还手续。

#### 响应报价

所有响应报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费，并且报价应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由响应人自行承担。

响应人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报报价一览表。

本次磋商不接受可选择或可调整的响应方案和报价，任何有选择的或可调整的响应方案和报价将被视为非响应性响应而被拒绝。

响应人要按响应产品数量、价格表（统一格式）的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或响应人代表签署。

响应人对响应报价若有说明应在报价一览表显著处注明，其优惠才会在评标时予以考虑。

响应的报价优惠应对应报价一览表、响应产品数量价格表等提供相应的明细清单。

对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报响应产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由响应人自行设计。响应人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人或采购人以其他条款签订合同的权利。

最低报价不能作为成交的保证。

本项目是否允许响应人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见响应人须知前附表第12条。

#### 响应内容填写说明

响应人应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致响应被拒绝。

响应文件应严格按照磋商文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，是响应人的责任。

响应文件应严格按照磋商文件“响应文件格式”的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，可能被视为不完整响应的响应文件，其响应有可能被拒绝。

报价一览表要求按格式统一填写，不得自行删减内容。

响应人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

#### 响应文件的有效期

本项目响应文件的有效期详见响应人须知前附表第15条。有效期短于该规定期限的响应将被拒绝。

在特殊情况下，采购人可与响应人协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的响应保证金的有效期也相应延长。响应人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的响应人除按照采购人要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

#### 响应文件的签署及其他规定

组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章），响应文件正本授权文件必须是原件。否则视为非实质性响应磋商文件，其响应被拒绝。

响应文件的正本应按照磋商文件要求，格式文件需在签章和签字的位置填写响应人全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或响应人代表的全名或加盖本人签名章。响应文件中授权书等非格式文件需签章的加盖与当事人名称相一致的标准公章，注明签署人姓名的须签署人签署全名或加盖本人签名章。

响应人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的响应行为，特别要求响应人应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中（若本次磋商文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，响应人亦应当自制偏离表并装订于本次响应文件中并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若响应人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于响应人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被响应人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加扣分、在规则基础上加倍扣分、直至对该响应予以拒绝。

响应人应按响应人须知前附表第16条规定的份数提交响应文件。

如果要求提交响应文件电子文档，该文档应用不可擦写的刻录光盘（CD-R）为存储介质，并在盘面标注响应人全称、项目编号和所投的包号；响应文件电子文档应与响应文件正本纸介质的全部内容一致并按照正本的顺序编排，有关资格证明文件和证书、检验报告等应依原样扫描为彩色电子文档，且清晰易读；

投响应人应保证响应文件副本与正本、电子文档与文本文档的内容一致，如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准。响应文件正本报价一览表与报价一览表不一致的，以报价一览表为准。响应文件被误读或被视为无效等不利后果由响应人承担。

响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水填写。响应文件正本封面注明“正本”字样。

响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有响应人公章及法定代表人或其授权的响应人代表签字。

因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由响应人承担。

### 响应文件的递交

#### 响应文件的密封及标记

响应文件应按以下方法分别装袋密封：

1. 响应文件正副本、电子文档（如果要求提交）及响应人认为有必要提交的其他资料应密封完好，封口处应有法定代表人（或响应人代表）的签字或响应人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、谈判供应商全称、地址，并注明“磋商时启封”字样。
2. 响应文件正副本的书脊位置需按照竖版方式打印以下内容：“项目编号”、“项目名称”、“公司名称”。
3. 响应保证金汇款证明的相关材料需单独密封，封口处应有法定代表人（或响应人代表）的签字或响应人公章。

如果响应人未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人有权予以拒绝，并退回响应人。

#### 响应截止时间

响应文件须按照磋商文件规定的响应时间、地点送达。在响应截止时间以后送达的响应文件，采购人拒绝接收。

#### 响应文件的补充、修改和撤回

响应人可以在响应截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购人，补充、修改和撤标要求须经采购人签字确认接受，否则无效。有效的补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

响应人撤回响应的要求应由响应人法定代表人或响应人代表签署，补充、修改响应文件的书面材料，应当按照磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分，密封送达采购人，同时应在封套上标明“修改响应文件（并注明项目编号）”和“磋商时启封”字样。

在响应截止时间之后，响应人不得撤回响应。

### 评标步骤和要求

#### 组建磋商小组

采购人根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本磋商项目的特点组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组由三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于磋商小组成员总数的三分之二。

采购人就磋商文件征询过意见的专家,不作为评审专家参加评标，采购人代表不能以专家身份参与评标，采购人工作人员不得参加评标。

#### 磋商准备与初步评审

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

响应截止时间后，磋商小组将审查响应文件是否符合磋商文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求：

实质上响应的响应是指与磋商文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指响应产品的质量、数量和交货期限等明显不能满足磋商文件的要求，或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或响应人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的响应人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

1. 应当交纳响应保证金的响应人未提交响应保证金或金额不足的；
2. 本文件“响应人须知”第7-9条部分中，带\*的资格证明文件不全或无效的；
3. 响应文件未按磋商文件的规定密封、签署、盖章的；
4. 响应有效期不足的；
5. 响应产品性能、规格、数量、交货时间、货物包装方式、检验标准和方法、售后服务承诺等不满足磋商文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；
6. 未按照磋商文件规定报价的；
7. 不符合磋商文件有关分包、转包规定的；
8. 联合体响应文件未附联合体响应协议书的；
9. 响应文件附有采购人不能接受的条件；
10. 不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

重大偏离不允许在响应截止时间后修正，但磋商小组将允许修正响应中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应磋商文件要求的响应人的竞争地位产生不公正的影响。

如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，响应人不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应的响应。

响应文件的细微偏差是指在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他响应人造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1. 如果响应文件正本的内容与副本或电子文档不一致，以正本为准。报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的,以报价一览表为准。
2. 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。
3. 如果报价一览表响应总价与分项报价之和不符，应以响应总价为准，若未注明所调整的分项报价，将按相差比例修正所有分项报价；如果报价一览表响应总价与响应文件正本报价明细表总价不一致，以报价一览表响应总价为准，若未注明所调整的分项报价，将按相差比例修正报价明细表所有单价及总价。
4. 调整后的数据应对响应人具有约束力，响应人不同意以上修正，其响应将被拒绝。

磋商小组对响应文件的判定,只依据响应文件内容本身,不依据任何外来证明。

#### 响应的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由磋商小组专家签字。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

响应人必须按照磋商小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或响应人代表的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应人拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该响应。

如磋商小组一致认为某个响应人的报价与各响应人报价的平均报价价差较大，存在明显不合理，有低于成本价或降低质量、不能诚信履行的可能，影响公平竞争时，磋商小组有权决定是否通知响应人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该响应人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组可拒绝该响应。

#### 对响应文件的详细评审

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的响应保证金。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用“评标标准和评标办法”中约定的办法对提交最后报价的供应商进行评分。

磋商小组只对实质上响应磋商文件的响应进行评价和比较，评审应严格按照磋商文件的要求和条件进行；磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据，具体评审原则、方法和成交条件详见磋商文件“评标标准和评标办法”。

#### 确定成交人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，采购人可以按照政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同。

采购人也可授权磋商小组按本条规定直接确定成交人。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不得以任何理由组织重新评审。采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

#### 评标过程保密

响应截止时间之后，直到授予响应人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，均不向响应人或其他与评标无关的人员透露。

在评标期间，响应人企图影响采购人或磋商小组的任何活动，将导致响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

#### 关于响应人瑕疵滞后发现的处理规则：

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该响应人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦该响应人被拒绝或该响应人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他响应人依序替代，相关的一切损失均由该响应人承担。

但若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签署了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经采购人再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该响应人的此前评议结果或采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形除外，该等情形包括：一旦予以拒绝或采取类似的处理措施将使本次采购的成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失、采购人或主要用户出具明确要求维持既定结果的书面意见等。

在上述考虑维持结果的情形下，采购人有权要求该存在瑕疵的响应人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或实际提供的担保金额不足要求金额，采购人有权并且应当决定取消该响应人的此前评议结果或采取类似的处理措施。

#### 采购项目废标

在评标过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1. 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

采购项目废标后，磋商小组应作出书面报告。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

废标后，采购人应当将废标原因通知所有响应人。

### 签订合同

#### 成交通知

采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。但该成交结果的有效性不依赖于未成交的响应人是否已经收到该通知。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

成交通知书是合同的组成部分。

#### 签订合同

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30个日规定，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本办法第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

成交人一旦成交，及签订合同后，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照成交人成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

违反25.1条、25.2的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

### 成交服务费

本次磋商收取成交服务费人民币8000元，请响应人在测算响应报价时充分考虑这一因素。

### 处罚、询问和质疑

发生下列情况之一，响应人的响应保证金将被没收，并被列入不良记录名单，响应人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

1. 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
2. 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
3. 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
4. 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

磋商文件规定的其他情形。

响应人有权就磋商事宜提出质疑

响应人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购人提出询问。

磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。

响应人对磋商文件条款或技术参数有异议的，应当在响应截止时间前通过澄清或修改程序提出。响应人已经参与响应，并于响应截止时间后对磋商文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

若响应人认为其响应未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

质疑应当以书面形式向采购人或采购人提出，经法定代表人签字并加盖公章。

质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人可不予受理：

1. 未在有效期限内提出质疑的；
2. 质疑未以书面形式提出的；
3. 所提交材料未明示属于质疑材料的；
4. 质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；
5. 质疑书未提供有效联系人或联系方式的；
6. 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
7. 其它不符合受理条件的情形。

采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑响应人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

质疑人有下列情形之一的，采购人应驳回质疑：

1. 质疑缺乏事实和法律依据的；
2. 质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；
3. 质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；
4. 其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

供应商进行虚假和恶意质疑的，采购人可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

质疑响应人对采购人的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

### 保密和披露

响应人自领取磋商文件之日起，须承诺承担本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

采购人有权将响应人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

在采购人认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求响应人/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、响应人/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及响应人/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 第四部分 评标标准和评标办法

按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）文件规定，竞争性磋商统一采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％至60％，服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为10％至30％。采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

具体评分标准如下：

|  |
| --- |
| 项 目：中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保项目 |
| 一、商务部分（12分）（客观分） |
| 1、标书质量（2分）  有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得1分，每出现一个错误扣0.2分，扣完为止。  证件复印、正文内容清晰得1分，每有一个证件或一页不清晰扣0.1分，扣完为止。  2、实施案例（10分）  近三年与本采购项目类似的维保、清洗案例，高校行业的每个得2分，非高校行业的得1分，最高得分为10分；案例需提供合同复印件（至少含首页和签字、盖章页），否则视为无效，不计分。 |
| 二、服务部分（58分）（客观分） |
| 1、服务标准（36分） |
| 本项评分依据为响应人提供的项目方案：  （1）响应人具备北京消防协会会员资格得2分，具备北京消防协会排油烟设施清洗行业资信证书得1分，两项均具备得3分；  （2）项目方案中提供方案中维保周期明确、施工进度清晰、清洗计划和内容合理得3分；维保周期不够明确、施工进度不够清晰或清洗计划和内容不够合理得0-2分；  （3）项目方案中提供明确的清洗方法、清洗工具功能介绍和清洗标准得5分；清洗方法、清洗工具功能介绍或清洗标准不够明确的，得0-2分；  （4）项目方案中承诺提供清洗排风系统工期5-7天得3分，7-10天得2分，大于10天不得分；  （5）项目方案中清洗新风系统工期3-5天得3分，5-7天得1分，大于7天不得分；  （6）项目方案中提供7\*24小时免费专业技术保障，有专业的技术服务团队和服务热线，得1分；确保在排油烟、新风换气、送排风系统出现故障时能够在2小时内到达现场加4分，3小时内到达现场加1分，＞3小时不加分，本项总分5分；  （7）提供更换零配件如皮带、轴承等易损配件能够在1小时内得5分，2小时内解决问题得1分，＞2小时不得分；  （8）提供更换电机等重要配件时，须在保障各设备、设施正常运转的前提下提供备用电机并在6小时内进行更换得5分，在12小时内完成更换得2分，＞12小时不得分；  （9）承诺在出现无法解决的重大技术问题时，投标方负责联系相关厂家专业技术人员上门服务直至问题解决得2分；  （10）承诺严格按照《北京市餐饮经营单位安全生产》及“北京市建设工程文明施工标准”要求文明施工得1分；未承诺的，得0分；  （11）提供服务承诺、应急处置预案、维保清洗证明方式、现场管理方案明确、合理得1分；  本项共计36分，无项目方案的，本项不得分。 |
| 2、人员配置部分（22分）（客观分） |
| （1）提供维保团队配备7-10人得2分，11-14人得4分，15人及以上得6分，响应人需提供配备给采购人开展维保工作的人员身份证复印件作为评分依据，否则本项不得分；  （2）承诺需要替换其他工作人员的、替换人员需具备与被替换人员职业资格能力相等或以上能力的人员，完全响应，得2分，否则不得分。  （3）提供维保团队中：项目经理须提供相关职称证明及工作经验证明材料或工作经验承诺，否则不作为评分依据，本项最高得10分，具体如下：  项目经理具有高级职称得5分，5至7年工作经验得2分，8年（含）以上工作经验得5分；  项目经理具有中级职称得2分， 5至7年工作经验得2分，8年（含）以上工作经验得3分，工作经验低于5年不得分；  项目经理不具备职称，且工作经验不满3年不得分。  （4）响应人提供维保团队人员中全部具有中专（含）以上学历得2分；  （5）响应人提供维保团队人员中，具有特种作业操作证、有限空间作业证、高空作业证或电工证等，提供大于≥3（含）种以上证书加2分，提供≤2种证书得1分； |
| 三、价格分（30分）（客观分）  满足磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。  其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：  磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格分。 |
| 四、总分计算  评标总得分＝分别为各项评分因素的汇总得分；  A1、A2……An分别为各项评分因素分值 (A1＋A2＋……＋An＝100)。 |

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 第五部分 磋商货物、服务的具体需求

**一、服务要求及相关说明**

1.1 服务期限：自签订合同之日起壹年。

1.2 服务要求：中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机系统及设备设施定期维护、维修、保养。如食堂报修，2个小时必须达到现场及时处理维修，易损配件需常备备件如（皮带、轴承、排油烟电动机等）。

1.3 需要维修、清洗的设备型号、数量及位置见中央财经大学沙河校区东西区食堂排烟系统设备清单。

**二、维保内容**

**（一）维护保养细则**

2.1.1.检查送排风机、新风换气机、厨房补风机、排油烟风机及油烟设备的磨损程度及运行情况，及时维修更换；

2.1.2.检查设备扇叶、皮带、管道及轴承的损耗、腐蚀情况，及时记录、检修、更换；

2.1.3.检查各阀门管路有无漏水现象，正常位置是否开启，读数是否正常；

2.1.4.检查通风管道是否有堵塞或者油渍流出现象；

2.1.5.保证设备无异常运行；

2.1.6.检查并确认主电源及电机接线头的控制电源电压工作正常并符合技术要求。

**（二）通风设备保养及运行服务**

2.2.1定期更换润滑脂。风机在正常情况下，连续运转一个月左右，须向轴承注入润滑脂；风机连续运行3-6个月，更换一次润滑脂；

2.2.2定期巡检。中标方每间隔15日到现场对设备进行巡视、维护保养，并形成书面保养记录由招标方签字确认；

2.2.3 检查判断异常情况。在风机的开机、停机或运转时，如发现异常情况（主要包括温度、振动、噪音等）应立即进行检修和异常情况排除；

2.2.4 确保风机稳固性；

2.2.5 对于未使用的备用机或停用时间过长的风机，应定期检查；

2.2.6 为确保人身安全，风机的维护必须在停机时进行；

2.2.7确保设备上标识清楚完整，与系统运行保持一致；

2.2.8中标方需每三个月向招标方提交一次相关维修保养记录。

**三、清洗内容**

**（一）清洗细则**

3.1.1排油烟罩：排烟罩手能触及部位表面无油污，光亮整洁；清洗完后无油泥可见不锈钢；

3.1.2.排油烟管道：排烟管道清洗完后，烟道内壁无块状油垢，可见铁皮色外表无积垢，内部无油渣、不漏油；

3.1.3.油烟净化器：净化器箱子内无块状油垢，净化器片无油泥，可见原色。清洗后可正常运转；

3. 1.4.排烟风机：排烟风机清洗完后，风鼓、风叶无块状油垢，能见底漆；清洗后启动风机运转正常；

3. 1.5.油烟主管道：管道内无积油、油垢，管道壁干净洁；

**（二）油烟风机清洗及其他服务**

3.2.1油烟系统必须每60天进行一次整体清洗。每次清洗后，中标方须向招标方提交清洗记录及相关验收文字材料，并由招标方签字确认

3.2.2 需提交管道清洗前后照片及清洗过程视频资料；

3.2.3需在每次清洗完毕后把操作现场恢复原状；

1. **送排风、新风换气、补风系统清洗维护及其他服务**

3.3.1送排风、新风换气、补风系统通风管道及设备必须每180天进行一次整体清洗。每次清洗后，中标方须向招标方提交清洗记录及相关验收文字材料，并由招标方签字确认。

3.3.2新风换气机回风过滤棉15天清洗1次，60天更换1次。中标方须向招标方提交清洗更换记录及相关验收文字材料，并由招标方签字确认。

3.3.3厨房补风系统回风过滤网15天清洗1次，中标方须向招标方提交清洗更换记录及相关验收文字材料，并由招标方签字确认。

**四、应急抢修服务：**

4.1 设备故障报修后，中标方应在2小时内到达现场进行处理。

**五、对维护、清洗人员的基本要求:**

5.1 维护、清洗人员必须持有有效的健康证明，维护、清洗经验丰富、责任心强，对油烟风机不熟悉的人员，禁止操作甲方的设备；

5.2 维护、清洗人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与维护、清洗工作无关的事情；

5.3 维护、清洗人员只能对油烟风机进行操作，不准动用其他设备；

5.4 必须严格遵守相关安全规定，不准在工作区域吸烟，不准带易燃易爆物品及与维保、清洗和抢修无关的物品进入工作区域；

5.5 设备的资料、图纸要保存好，不准乱放和随意外借；

5.6 因中标方的维护、清洗人员引起的设备、人员事故，造成的一切后果均由中标方承担。

5.7 清洗人员需具备高处悬挂作业建筑物表面清洗等相关作业操作证。

**六、服务质量及要求：**

6.1 中标方的服务必须满足招标方食堂正常运营的需要。

6.1.1 投标方须为独立法人企业、在北京有专设的服务机构及专业技术人员。

6.1.2为保证服务质量、更换的配件须为原装配件；

6.2 中标方的所有人员，必须服从招标方指定的管理人员的管理和服务指示；

6.3 中标方必须按期进行例行的维护，发生故障，1小时内响应，2小时到达现场进行处理，常规故障处理6小时内完成；一般部件更换，12小时内完成，非常用部件更换，须在24小时内修复完毕；

6.4 中标方在维保、清洗前和维保、清洗结束时要由招标方指定的管理人员对维保、清洗服务质量进行签字确认；

6.5 中标方需对每次维保、清洗的工作做好记录，内容包括：维保原因（如例行维保、故障维保、……），故障描述、故障解决方法和所用耗材，清洗内容及风机和风道异常情况等形成档案。包括设备型号、设备服务区域，每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等。

**七、安全和文明服务要求：**

7.1 中标方设备维保、清洗人员应该具备食堂油烟风机的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全地维保、清洗工作；

7.2 中标方的维保、清洗工作不得影响招标方食堂正常的服务和办公，如有可能产生影响的维保、清洗内容，须事前通知招标方指定的管理人员，并经招标方同意后方可实施；

7.3 必须服从招标方提出的文明维保、清洗施工服务的要求，中标方的维保、清洗的操作范围和施工人员活动范围，不得超出招标方指定的当次维保、清洗的区域；

7.4 维保、清洗时产生的任何垃圾、废料由中标方负责清理至招标方指定的区域，中标方的施工工具、器具由中标方负责整理和保管；

7.5 中标方对维保、清洗必须做好相应的安全防护措施，对自身维保、清洗施工及施工人员的安全负全责；若在维保、清洗过程中出现安全事故，由中标方自行承担，招标方不承担任何责任。

7.6 中标方维保、清洗人员在工作过程中，若与招标方指定的管理人员产生分歧，达不成一致意见的，应及时向领导报告协调解决，不可激化矛盾。

7.7 中标方配备专职的油烟风机维修、清洗人员负责本次招标油烟风机的日常维保、清洗及安全管理服务。未经招标方书面许可，中标方不得允许第三方人员从事本次招标油烟风机的维护、清洗工作。

7.9 中标方在维保过程中发现自然磨损需更换的配件，需主动更换同品牌的原装配件。

7.10 大中修、更新改造或招标方要求中标方提供本合同约定以外的增值服务的，双方以书面形式另行约定。

**八、付款方式及结算方式**

1、该采购项目合同期内，所有维修保养和清洗事项产生的人工费、设备及零配件更换、耗材消耗等全部费用均包含在该采购项目合同总金额中，采购方不需支付任何其他费用；

2、设备维保费在合同生效后半年支付设备维保费用总金额的50%，合同到期且合同内全部义务和责任完全履行完成后十个工作日内支付设备维保费用总金额的50%；

3、清洗费用按单次清洗每半年结算一次，根据采购方要求每六十天进行一次整体清洗的要求，一年共计清洗六次，即每清洗三次结算一次，一年结算两次清洗费用。清洗完毕后中标方需向采购方出具清洗记录（清洗前、后对比图片）并配文字说明，体现出程序、标准、痕迹比较以及采购方确认验收文字或图片材料，没有清洗记录和验收记录，采购方有权不予以结算清洗费用；

4、中标方需向采购方开具符合采购方要求的国家正规税控发票，否则采购方可拒绝付款，且不因此而承担任何责任。

###### 中央财经大学沙河校区东西区食堂排烟系统设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保设备编号 | 维保项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 1JBI-1 | 送风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
| 送风管道 | 800\*250 | 米 | 55 | 地下室 |
| 送风管道 | 400\*200 | 米 | 52 | 地下室 |
| 送风管道 | 500\*250 | 米 | 35 | 地下室 |
| 送风管道 | 200\*200 | 米 | 10 | 地下室 |
| 送风口 | 400\*250 | 个 | 8 | 地下室 |
| 防雨百叶 | 800\*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 2 | 1JBI-2 | 送风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
| 送风管道 | 800\*250 | 米 | 21 | 地下室 |
| 送风管道 | 400\*250 | 米 | 8.5 | 地下室 |
| 送风口 | 600\*300 | 个 | 3 | 地下室 |
| 防雨百叶 | 800\*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 3 | 1JBI-3 | 送风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
| 送风管道 | 800\*250 | 米 | 65 | 地下室 |
| 送风管道 | 400\*200 | 米 | 45 | 地下室 |
| 送风口 | 1000\*500 | 个 | 2 | 地下室 |
| 送风口 | 400\*200 | 个 | 2 | 地下室 |
| 防雨百叶 | 800\*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 4 | 1JBI-4 | 送风机 | 风量：12000m3/h，H=486Pa，N=3KW | 台 | 1 | 地下室 |
| 送风管道 | 1250\*400 | 米 | 23 | 地下室 |
| 送风口 | 1000\*500 | 个 | 2 | 地下室 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1PBI-1 | 排风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
| 排风管道 | 1000\*250 | 米 | 55 | 地下室 |
| 排风管道 | 500\*250 | 米 | 28 | 地下室 |
| 排风口 | 400\*250 | 个 | 7 | 地下室 |
| 防雨百叶 | 800\*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 6 | 1PBI-2 | 排风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
| 排风管道 | 500\*250 | 米 | 12 | 地下室 |
| 排风管道 | 400\*250 | 米 | 19 | 地下室 |
| 排风口 | 300\*300 | 个 | 3 | 地下室 |
| 7 | 1PBI-3 | 排风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
| 排风管道 | 800\*250 | 米 | 81 | 地下室 |
| 排风口 | 1000\*500 | 个 | 3 | 地下室 |
| 8 | 1PBI-4 | 排风机 | 风量：12000m3/h，H=486Pa，N=3KW | 台 | 1 | 地下室 |
| 排风管道 | 1000\*250 | 米 | 60.5 | 地下室 |
| 排风口 | 1000\*500 | 个 | 2 | 地下室 |
| 9 | 1PBI-5 | 排风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
| 排风管道 | 500\*250 | 米 | 31.5 | 地下室 |
| 排风口 | 300\*200 | 个 | 2 | 地下室 |
| 排风口 | 500\*200 | 个 | 2 | 地下室 |
| 10 | 1HB1-1 | 新风换气机 |  | 台 | 1 | 地下室 |
| 新风管道 | 320\*250 | 米 | 38.7 | 地下室 |
| 新风管道 | 250\*200 | 米 | 79.4 | 地下室 |
| 新风口 | 160\*120 | 个 | 12 | 地下室 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1PYYB1-1 | 排油烟风机 | 风量：34800m3/h，H=845Pa，N=15KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
| 油烟净化器 | 42000m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
| 排油烟管道 | 1600\*630 | 米 | 75 | 地下室 |
| 12 | 1PYYB1-2 | 排油烟风机 | 风量：28800m3/h，H=532Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
| 油烟净化器 | 33600m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
| 排油烟管道 | 2000\*400 | 米 | 65.3 | 地下室 |
| 13 | 1PYYB1-3 | 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
| 油烟净化器 | 10500m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
| 排油烟管道 | 800\*250 | 米 | 47.3 | 地下室 |
| 14 | 1PYYB1-1、2、3 | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 35 | 地下室 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PYY1-1 | 排油烟风机 | 风量：22000m3/h，H=1000Pa，N=11KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
| 油烟净化器 | 33600m3/h | 台 | 1 | 一层 |
| 排油烟管道 | 1250\*320 | 米 | 85.6 | 一层 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1PYY1-3 | 排油烟风机 | 风量：16000m3/h，H=1000Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
| 油烟净化器 | 21600m3/h | 台 | 1 | 一层 |
| 排油烟管道 | 1250\*320 | 米 | 65.4 | 一层 |
| 3 | 1PYY1-4 | 排油烟风机 | 风量：16000m3/h，H=1000Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
| 油烟净化器 | 21600m3/h | 台 | 1 | 一层 |
| 排油烟管道 | 1250\*320 | 米 | 55.5 | 一层 |
| 4 | 新增1 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
| 油烟净化器 | 21600m3/h | 台 | 1 | 一层 |
| 排油烟管道 | 1000\*320 | 米 | 55 | 一层 |
| 5 | 新增2 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
| 油烟净化器 | 21600m3/h | 台 | 1 | 一层 |
| 排油烟管道 | 1000\*320 | 米 | 55 | 一层 |
| 6 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 一层 |
| 7 |  | 集油槽 | 1250\*320 | 个 | 4 | 一层 |
| 8 | 1H1-1、2、3 | 新风换气机组 |  | 台 | 3 | 一层 |
| 新风管道 | 1250\*320 | 米 | 165 | 一层 |
| 新风管道 | 1000\*320 | 米 | 178 | 一层 |
| 新风管道 | 630\*250 | 米 | 58.8 | 一层 |
| 新风送排风口 | 500\*300 | 个 | 28 | 一层 |
| 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 3 | 一层 |
| 厨房新风补风机 | 5.5KW | 台 | 2 | 一层 |
| 补风管道 | 1250\*320 | 米 | 120.5 | 一层 |
| 补风管道 | 1600\*1300 | 米 | 11.8 | 一层 |
| 补风口 | 800\*300 | 个 | 8 | 一层 |
| 防雨百叶进风口 | 1600\*1300 | 个 | 2 | 一层 |
| 送风机 | L=8564m3/h，H=435Pa, | 台 | 1 | 一层 |
| 送风管道 | 800\*320 | 米 | 25 | 一层 |
| 送风风口 | 150\*150 | 个 | 4 | 一层 |
| 防雨百叶 | 700\*500 | 个 | 1 | 一层 |
|  |  |  |  | 一层 |
| 送风机 | L=1800m3/h，H=150Pa, | 台 | 1 | 一层 |
| 送风管道 | 320\*200 | 米 | 38 | 一层 |
| 送风风口 | 500\*300 | 个 | 1 | 一层 |
| 防雨百叶 | 700\*500 | 个 | 1 | 一层 |
|  |  |  |  | 一层 |
| 送风机 | L=15660m3/h，H=379Pa | 台 | 1 | 一层 |
| 送风管道 | 800\*320 | 米 | 39.1 | 一层 |
| 送风风口 | 500\*300 | 个 | 4 | 一层 |
| 防雨百叶 | 700\*500 | 个 | 1 | 一层 |
|  |  |  |  | 一层 |
| 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 3 | 一层 |
| 排风管道 | 500\*250 | 米 | 75 | 一层 |
| 排风管道 | 300\*150 | 米 | 65 | 一层 |
| 排风口 | 200\*150 | 个 | 14 | 一层 |
| 防雨百叶 | 700\*400 | 个 | 3 | 一层 |
| 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 一层 |
| 送风管道 | 500\*250 | 米 | 105 | 一层 |
| 送风口 | 300\*200 | 个 | 10 | 一层 |
| 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 一层 |
| 排风管道 | 500\*250 | 米 | 105 | 一层 |
| 排风口 | 300\*200 | 个 | 10 | 一层 |
|  |  |  |  |  |
| 排油烟风机 | L=22500m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
| 油烟净化器 | 39300m3/h | 台 | 1 | 二层 |
| 排油烟管道 | 1250\*320 | 米 | 65.3 | 二层 |
| 排油烟风机 | L=27000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
| 油烟净化器 | 39300m3/h | 台 | 1 | 二层 |
| 排油烟管道 | 1250\*320 | 米 | 66.2 | 二层 |
| 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
| 油烟净化器 | 21600m3/h | 台 | 1 | 二层 |
| 排油烟管道 | 1000\*320 | 米 | 45.3 | 二层 |
| 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
| 油烟净化器 | 21600m3/h | 台 | 1 | 二层 |
| 排油烟管道 | 1000\*320 | 米 | 45.2 | 二层 |
| 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 二层 |
| 集油槽 | 1250\*320 | 个 | 4 | 二层 |
| 新风换气机组 |  | 台 | 2 | 二层 |
| 新风管道 | 2000\*320 | 米 | 290 | 二层 |
| 新风管道 | 1000\*320 | 米 | 10 | 二层 |
| 新风送排风口 | 1200\*800 | 个 | 20 | 二层 |
| 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 2 | 二层 |
| 厨房新风补风机 | 8.8KW | 台 | 2 | 二层 |
| 补风管道 | 1250\*320 | 米 | 125 | 二层 |
| 补风管道 | 2200\*1300 | 米 | 15 | 二层 |
| 补风口 | 800\*300 | 个 | 8 | 二层 |
| 防雨百叶进风口 | 2200\*1300 | 个 | 2 | 二层 |
| 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
| 排风管道 | 500\*250 | 米 | 75 | 二层 |
| 排风管道 | 300\*150 | 米 | 42 | 二层 |
| 排风口 | 200\*150 | 个 | 10 | 二层 |
| 防雨百叶 | 700\*400 | 个 | 2 | 二层 |
| 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
| 送风管道 | 500\*250 | 米 | 75 | 二层 |
| 送风口 | 300\*200 | 个 | 10 | 二层 |
|  |  |  |  |  |
| 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
| 排风管道 | 500\*250 | 米 | 75 | 二层 |
| 排风口 | 300\*200 | 个 | 10 | 二层 |
|  |  |  |  |  |
| 排油烟风机 | L=13000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
| 油烟净化器 | 21600m3/h | 台 | 1 | 三层 |
| 排油烟管道 | 1250\*320 | 米 | 47 | 三层 |
| 排油烟风机 | L=27360m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
| 油烟净化器 | 39300m3/h | 台 | 1 | 三层 |
| 排油烟管道 | 1250\*500 | 米 | 55 | 三层 |
| 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
| 油烟净化器 | 10500m3/h | 台 | 1 | 三层 |
| 排油烟管道 | 800\*320 | 米 | 45 | 三层 |
| 排油烟管道 | 400\*200 | 米 | 21 | 三层 |
| 排油烟管道 | 300\*200 | 米 | 22 | 三层 |
| 排风口 | 320\*200 | 个 | 17 | 三层 |
| 新风换气机组 |  | 台 | 2 | 三层 |
| 新风管道 | 1250\*320 | 米 | 65 | 三层 |
| 新风管道 | 800\*320 | 米 | 50 | 三层 |
| 新风管道 | 630\*320 | 米 | 115 | 三层 |
| 新风送排风口 | 500\*300 | 个 | 14 | 三层 |
| 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 2 | 三层 |
| 厨房新风补风机 | 9KW | 台 | 1 | 三层 |
| 厨房新风补风机 | 4KW | 台 | 1 | 三层 |
| 补风管道 | 1250\*320 | 米 | 85 | 三层 |
| 补风管道 | 800\*320 | 米 | 35 | 三层 |
| 补风管道 | 1700\*1000 | 米 | 3.5 | 三层 |
| 补风管道 | 3200\*1000 | 米 | 8 | 三层 |
| 补风口 | 600\*600 | 个 | 8 | 三层 |
| 防雨百叶进风口 | 1700\*1000 | 个 | 1 | 三层 |
| 防雨百叶进风口 | 3200\*1000 | 个 | 1 | 三层 |
| 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 三层 |
| 送风管道 | 500\*250 | 米 | 70 | 三层 |
| 送风口 | 300\*200 | 个 | 14 | 三层 |
| 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 三层 |
| 排风管道 | 500\*250 | 米 | 70 | 三层 |
| 排风口 | 300\*200 | 个 | 14 | 三层 |
| 排油烟罩 | 宽125 | 米 | 19 | 三层 |
| 集油槽 | 1250\*320 | 个 | 2 | 三层 |
|  |  |  |  |  |
| 屋顶电气控制柜 |  | 台 | 4 | 电气系统 |
| 室内控制按钮箱 |  | 台 | 14 | 电气系统 |
| 送排风控制柜 |  | 台 | 5 | 电气系统 |
|  |  |  |  |  |
| 排油烟风机 | 风量：70000m3/h，全压970Pa，功率：30KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
| 油烟净化器 | 80000m3/h | 台 | 1 | 西区地下一层 |
| 排油烟管道 | 1800\*900 | 米 | 37 | 西区地下一层 |
| 排油烟管道 | 1500\*900 | 米 | 32 | 西区地下一层 |
| 排油烟管道 | 800\*800 | 米 | 25 | 西区地下一层 |
| 排油烟管道 | 600\*600 | 米 | 28 | 西区地下一层 |
| 消声静压箱 | 3000\*2000\*1500 | 个 | 1 | 西区地下一层 |
| 排风机 | 风量：21000m3/h，全压550Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
| 排风管道 | 1500\*800 | 米 | 28.5 | 西区地下一层 |
| 排风管道 | 1000\*630 | 米 | 25 | 西区地下一层 |
| 排风管道 | 1000\*320 | 米 | 24 | 西区地下一层 |
| 排风管道 | 630\*320 | 米 | 50 | 西区地下一层 |
| 排风口 | 800\*800 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
| 排风口 | 400\*400 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
| 排风口 | 250\*250 |  | 6 | 西区地下一层 |
| 送风机 | 风量：6000m3/h，全压600Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
| 送风管道 | 1600\*1000 | 米 | 41 | 西区地下一层 |
| 送风管道 | 1500\*500 | 米 | 18 | 西区地下一层 |
| 送风管道 | 500\*320 | 米 | 30 | 西区地下一层 |
| 送风口 | 800\*800 | 个 | 5 | 西区地下一层 |
| 送风口 | 400\*400 | 个 | 4 | 西区地下一层 |
| 送风机 | 风量：3500m3/h，全压230Pa，功率：1KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
| 送风管道 | 500\*320 | 米 | 20 | 西区地下一层 |
| 送风口 | 200\*200 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
| 送风机 | 风量：10000m3/h，全压600Pa，功率：3.5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
| 送风管道 | 630\*500 | 米 | 10 | 西区地下一层 |
| 送风口 | 900\*600 | 个 | 1 | 西区地下一层 |
| 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 西区地下一层 |
|  |  |  |  |  |
| 排油烟风机 | 风量：45000m3/h，全压970Pa，功率：22KW | 台 | 1 | 西区一层 |
| 油烟净化器 | 55000m3/h | 台 | 1 | 西区一层 |
| 排油烟管道 | 1300\*700 | 米 | 38 | 西区一层 |
| 排油烟管道 | 800\*500 | 米 | 25 | 西区一层 |
| 排油烟管道 | 630\*630 | 米 | 18 | 西区一层 |
| 消声静压箱 | 2500\*2000\*1500 | 个 | 1 | 西区一层 |
| 排风机 | 风量：5000m3/h，全压420Pa，功率：1KW | 台 | 1 | 西区一层 |
| 排风管道 | 630\*500 | 米 | 25 | 西区一层 |
| 排风管道 | 800\*250 | 米 | 3 | 西区一层 |
| 排风管道 | 500\*250 | 米 | 17 | 西区一层 |
| 排风口 | 600\*600 | 个 | 2 | 西区一层 |
| 送风机 | 风量：26500m3/h，全压400Pa，功率：18.5KW | 台 | 1 | 西区一层 |
| 送风管道 | 1250\*800 | 米 | 45 | 西区一层 |
| 送风口 | 1000\*1000 | 个 | 2 | 西区一层 |
| 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 14 | 西区一层 |
|  |  |  |  |  |
| 排油烟风机 | 风量：35000m3/h，全压970Pa，功率：20KW | 台 |  | 西区二层 |
| 油烟净化器 | 53000m3/h | 台 | 1 | 西区二层 |
| 排油烟管道 | 1500\*700 | 米 | 26 | 西区二层 |
| 排油烟管道 | 1000\*800 | 米 | 25 | 西区二层 |
| 排油烟管道 | 500\*250 | 米 | 18 | 西区二层 |
| 消声静压箱 | 3000\*2000\*1500 | 个 | 1 | 西区二层 |
| 排风机 | 风量：9000m3/h，全压690Pa，功率：3KW | 台 | 1 | 西区二层 |
| 排风管道 | 850\*400 | 米 | 20 | 西区二层 |
| 排风口 | 500\*500 | 个 | 4 | 西区二层 |
| 送风机 | 风量：20000m3/h，全压500Pa，功率：5.5KW | 台 | 1 | 西区二层 |
| 送风管道 | 1250\*630 | 米 | 20 | 西区二层 |
| 送风管道 | 500\*250 | 米 | 14 | 西区二层 |
| 送风口 | 1000\*1000 | 个 | 1 | 西区二层 |
| 送风口 | 400\*400 | 个 | 2 | 西区二层 |
| 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 17 | 西区二层 |
|  |  |  |  |  |
| 排油烟风机 | 风量：26500m3/h，全压850Pa，功率：15KW | 台 | 1 | 西区三层 |
| 油烟净化器 | 42000m3/h | 台 | 1 | 西区三层 |
| 排油烟管道 | 1250\*500 | 米 | 19 | 西区三层 |
| 排油烟管道 | 800\*320 | 米 | 21 | 西区三层 |
| 排油烟管道 | 500\*250 | 米 | 12 | 西区三层 |
| 消声静压箱 | 2500\*2000\*1500 | 个 | 1 | 西区三层 |
| 送风机 | 风量：20000m3/h，全压500Pa，功率：5.5KW | 台 | 1 | 西区三层 |
| 送风管道 | 1250\*630 | 米 | 20 | 西区三层 |
| 送风管道 | 500\*250 | 米 | 14 | 西区三层 |
| 送风口 | 1000\*1000 | 个 | 1 | 西区三层 |
| 送风口 | 400\*400 | 个 | 2 | 西区三层 |
| 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 17 | 西区三层 |
|  |  |  |  |  |
| 屋顶电器控制柜 |  | 台 | 1 | 西区电气系统 |
| 室内控制按钮 |  | 个 | 11 | 西区电气系统 |
| 送排风控制柜 |  | 台 | 4 | 西区电气系统 |

## 第六部分 响应文件格式

### 响应人提交文件须知

1. 响应人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由响应人承担。
2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3. 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4. 磋商小组将应用响应人提交的资料并根据自己的判断，决定响应人履行合同的合格性及能力。
5. 响应人提交的材料将被保密保存，但不退还。
6. 全部文件应按响应人须知中规定的语言和份数提交。
7. 采购人将保留对谈判供应商提供的全部资料进行核实的权利，一旦发现供应商存在弄虚作假、捏造事实等情况，不仅该供应商的谈判将被拒绝，而且将被提请有关部门按照政府采购相关规定进行处理。
8. **磋商文件中加“\*”的项目为必须响应项，若有实质性修改或非实质性响应，将导致响应被拒绝且不允许在响应截止后补正，请各位响应人务必按照磋商文件要求准备响应文件。**

### 响应文件顺序

响应人应严格按照本部分约定的顺序填写和提交规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商文件被误读或查找不到，后果由响应人承担。

1. 响应确认函：见附件1；
2. **\* 承诺函；见附件2；**
3. **\* 法定代表人授权委托书：见附件3；**
4. **\* 有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码、税务登记证（副本复印件并加盖响应人公章；按规定需要年检的，年检章要清楚），三证合一的提供有效文件复印件并加盖公章**；
5. **\* 按照“响应人（或响应产品）资质要求”需提供的材料；**
6. **\* 提交参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函**；
7. **\* 近两年度任意一年度经会计师事务所审计的财务审计报告（资产负债表、损益表（利润表）和现金流量表，复印件加盖报价人公章，部分其他组织和自然人及开业不满一年的没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明）**；
8. **\* 开标日前半年内不少于一个月缴纳税收及不少于三个月的社会保障资金的证明材料（缴纳凭证复印件或税务部门及社保中心开具的缴纳证明扫描件）**；
9. **\* 响应人提供委派给该项目的全部维保团队人员的、由消防协会颁发的技术培训合格上岗证；**
10. **\* 信用信息查询记录及查询结果**；
11. 业绩证明材料：（案例、合同介绍及相关证明材料）；
12. 商务条款偏离表：见附件5；
13. 响应人认为需要提供的其他商务资料；
14. **\* 报价一览表**：见附件6；
15. 报价明细表；见附件7；
16. 响应人自行编写的技术文件，包括但不限于：
17. 技术部分的点对点应答。应答内容应按照磋商文件技术部分需求中的要求进行应答（详见磋商文件技术部分）；
18. 服务方案和项目时间安排；
19. 项目参与人员简介；
20. 技术规格响应；
21. 响应人所提供的服务，应符合本文件中提出的要求，如响应人对技术规格提出合理建议或更改，应在响应服务项目偏离表中注明。如未附任何表示与磋商文件所要求的技术规范存在偏差的偏离表，则表示提供的服务与磋商文件中的要求完全符合；
22. 服务网点、服务环境及路线；
23. 项目组织实施保障方案；
24. 应急预案；
25. 节能减排方案；
26. 其他需要说明的问题。
27. 响应人货物、服务项目偏离表：见附件8；
28. 本文件要求提供的和响应人认为需要提供的其他说明和资料。

### 响应确认函

中央财经大学 招标与采购事务中心：

本单位在认真阅读、全面理解磋商文件所有内容与要求的基础上，确定将于2017年11月14日，在中央财经大学办公楼309室，参与中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保项目的磋商，项目编号：JC-2017025，特发函确认。

单位名称：

联系电话：

法人授权代表（响应人代表）：

联系电话（手机）：

（单位公章）：

年 月 日

请确认参加磋商的供应商于2017年11月10日15:00前将盖章扫描件发送至邮箱：cgzx@cufe.edu.cn，请务必保证您的邮件主题为“磋商确认函+公司简称+项目名称+项目编号”，以免邮件漏检！

联系人：闫老师，王老师

联系电话：010-62289113，010-62288705

传真电话：010-62288705（可自动接收传真）

联系邮箱：cgzx@cufe.edu.cn

### 承诺函

致中央财经大学：

（响应人全称）授权（响应人代表姓名）（职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的（项目名称、项目编号、包号）磋商的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

我方承诺：具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方承诺：参与信息系统建设相关政府采购活动，符合《财政部关于信息系统建设[项目](javascript:;)采购有关问题的通知（财库〔2011〕59号）》通知要求。

我方承诺：如果本项目属于《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知（财办库〔2008〕248号）》和《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知（财库〔2007〕119号）》中规定的不允许采购进口产品的情形，我方响应产品均为国产产品。

我方同意：在本项目磋商文件中规定的响应有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

我方承诺：完全理解响应报价若超过项目预算金额时，响应将被拒绝。

我方承诺：报价一览表或响应书中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

我方承诺：完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术的实质性要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

我方知道：如果在响应截止时间后规定的响应有效期内撤回响应，我方的响应保证金可被贵方没收。

我方完全理解：贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

我方愿意向贵方提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

我方承诺：与为在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

我方承诺：采购人或采购人有对响应人响应文件所有文件、资料核实原件的权利，如发现响应人响应文件中存在虚假内容，采购人或采购人将取消响应人此前评议结果，其现有位置将被其他响应人依序替代。

我方承诺：接受磋商文件的全部条款且无任何异议，保证遵守磋商文件的规定。

我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1. 提供虚假材料谋取成交、成交的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；
4. 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6. 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应人代表姓名：

响应人代表联系电话：

电子邮箱：

响应人名称：（加盖公章）

响应人代表签字：

年 月 日

注：除可填报项目外，不得对本响应函的内容进行实质性修改，否则将被视为非实质性响应响应，从而导致该响应被拒绝。

### 法定代表人授权委托书

致 中央财经大学：

本授权书声明：注册于 **< 响应人住址 >** 的 **< 响应人名称 >** ，法定代表人 **< 法定代表人姓名、职务 >** 代表本公司授权在下面签字的 **< 响应人代表姓名、职务 >** 为本公司的合法代理人，就贵方组织的中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保项目，项目编号：JC-2017025，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字（或盖章）：

响应人代表签字：

响应人名称： （加盖公章）

年 月 日

附：响应人代表身份证复印件：

正面：

反面

注：除可填报项目外，对本委托书的任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝。

### 制造厂家授权委托书

中央财经大学：

作为设在 < 厂家地址 > 的制造 < 响应货物名称和型号 > 的 < 制造厂家名称 > 在此授权 < 代理公司名称和地址 > 用我厂制造的上述货物就中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保项目，项目编号：JC-2017025，递交响应文件并进行后继的合同谈判和签署合同。

根据谈判文件和合同条款的规定，我们在此保证为上述公司就此次磋商而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂家名称： （加盖公章）

授权人签字：

年 月 日

### 商务条款偏离表

如响应人提交的响应文件商务条款及合同条款与磋商文件的要求存在偏离，需逐项填写该表，完全满足磋商文件要求的响应人需应答“完全满足磋商文件的全部要求”。

项目名称：中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保项目

项目编号：JC-2017025

响应人名称：

包号：（以包为单位分别填写，没有分包的项目本栏可不填写）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件商务文件要求 | 响应文件的应答 | 说 明 |
|  |  |  | 完全满足磋商文件的全部要求 |  |

响应人名称： （加盖公章）

响应人代表签字：

年 月 日

注：本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。

### 报价一览表

项目名称：中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保项目

项目编号：JC-2017025

响应人名称：

包号：（以包为单位分别填报，如无此项可不填写）

价格单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 次数 | 单价 | 小计 | 售后服务承诺 |
| 1、设备维护保养 | |  |  |  |  |
| 清洗 | |  |  |  |  |
| 合计： | 小写： 元 | |  | 大写： 元 | |

响应人名称（盖章）：

响应人授权代表（签字）：

年 月 日

注：1、各项货物详细技术性能应另页描述。

2、除可填报项目外，对本表的任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致响应被拒绝。

### 报价明细表

项目名称：中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保项目

项目编号：JC-2017025

包号：（以包为单位分别填报，如无此项可不填写）

价格单位:人民币元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单价** | **功能** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

响应人名称（盖章）：

响应人授权代表（签字）：

年 月 日

### 响应人货物、服务项目偏离表

如响应人提供的货物、服务与磋商文件的要求存在偏离，需逐项填写该表，完全满足磋商文件要求的响应人需应答“完全满足磋商文件的全部要求”。

项目名称：中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保项目

项目编号：JC-2017025

响应人名称：

包号：（以包为单位分别填报，如无此项可不填写）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件指标项 | 磋商文件要求 | 响应文件的应答 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  | 完全满足磋商文件的全部要求 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

响应人名称（盖章）：

响应人授权代表（签字）：

年 月 日